о техническом состоянии сетей, в том числе о сводных данных об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранениюза 2019 год.

| месяц | Дата отключения | Дата включения | Причина аварии | Мероприятия по устранению | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | --- | --- | --- | --- | Аварийных отключений не было |
| февраль | --- | --- | --- | --- | Аварийных отключений не было |
| март | ---- | ----- | ----- | -----. | Аварийных отключений не было |
| апрель | --- | --- | --- | --- | Аварийных отключений не было |
| май | --- | --- | --- | --- | Аварийных отключений не было |
| июнь | ---- | --- | --- | ---- | Аварийных отключений не было |
| июль | ---- | ---- | ----- | ----- | Аварийных отключений не было |
| август | 22.08.2019 | 22.08.2019 | Повреждение кабельной линии сторонними лицами | Восстановление кабельной линии. Фазеровка. |  |
| сентябрь | --- | --- | --- | --- | Аварийных отключений не было |
| октябрь | --- | --- | --- | --- | Аварийных отключений не было |
| ноябрь | 02.11.2019 | 02.11.2019 | Действие третьих лиц | Восстановление кабельной линии. Фазеровка |  |
| декабрь | --- | --- | --- | ----- | Аварийных отключений не было |