## 2018
О наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания напряжением 35 кВ и выше

№ п/п	Источник питания (ПС, ВЛ(КЛ), ТП и т.д.)	Наименование присоединения	Уровень напряжения (110, 35, 10(6), 0,4 кВ)	Максимальная мощность по точке поставки, МВт	Присоединенная мощность по точке поставки, МВА	cos (ф)*	Пропускная способность ЦП,МВт	Мощность ЭПУ Заявителей, МВт	Резерв мощности, МВт

1	ПС- 35/6 кВ Электпроприбор		35	16	20	0,9	18	19,589	-3,589
2	КЛ-6-6	ООО "Актив-Менеджмент"	6	2	3,2	0,9	2,88	2	0

3	КЛ-6- 2	Акционерное общество "Воронежская горэлектросеть"	6	14,389				14,389	0
	КЛ-6- 5
	КЛ-6- 19
	КЛ-6- 20
	КЛ-6- 22
	КЛ-6- 23
	КЛ-6- 24
	КЛ-6- 25
	КЛ-6- 26

4	КЛ-6- 7	АО НПО "Электроприбор-Воронеж"	6	3,2				3,2	0
	КЛ-6- 8
	КЛ-6- 16
	КЛ-6- 17
	КЛ-6- 18

					ТП-1583