Форма 8

СОГЛАСОВАНО                                                                                              УТВЕРЖДЕНО

Генеральный директор                                                                                              и.о. Главного инженера

Гриднев Д.Н.                                                                                                       ____________________

«05» декабря 2019г.                                                                                    «05» декабря 2019г.

ГОДОВОЙ ПЛАН-ГРАФИК №1

планово-предупредительного ремонта оборудования на 2020 годы

ООО «ГОРЭЛЕКРОСЕТЬ-ВОРОНЕЖ»

(наименование предприятия)

| Наименование оборудования | Количество оборудования | Нормативы ресурса между капитальными ремонтами и текущими. | Трудоем-кость одного ремонта, чел.-ч. | Месяц и число последнего ремонта | Условное обозначение ремонта (числитель) месяц и время простоя в ремонте, ч (знаменатель) | Годовой простой оборудования в ремонте | Годовой фонд рабочего времени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |  |  |
|  |  | Т | К | Т | К | Т | К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| ПС 110/6 «Кроминтерновская» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Т-1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |
| Т-2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |
| Т-3 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |
| ТСН-1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |
| ТСН-2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |
| ТСН-3 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |
| ВЛ-110 кВ |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  | 320 |
| отпаеки ВЛ-110кВ от опоры №116 ВЛ-110кВ «Латная-Подгорное» №25 и №26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к |  |  |  |
| Грозозащита |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | р |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| Электрооборудование и аппаратура |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |
| АЧР (проверка) |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | р |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| РУ-6кВ (испытания) |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | и |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| Контур заземления |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | р |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| Маслоприемники Т1, Т2, Т3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к | к |  |  |  |
| ПС-35 "Электроприбор" |  |  |  |  |  |  |  |  | р |  | р |  | р |  | р |  | р |  | р |  |  |
| сети Водозабор г. Поворино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Трансформатор ТМГУ11-250/10-У1 (ТМГ11-250/10-У1) | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Трансформатор ТМГУ11-250/10-У1 (ТМГ11-250/10-У1) | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Трансформатор ТМГУ11-250/10-У1 (ТМГ11-250/10-У1) | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Трансформатор ТМГУ11-250/10-У1 (ТМГ11-250/10-У1) | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Трансформатор (ТМГ11-630/10-У1); | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ-6кВ | 13,95 км. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р. и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РЛНД-10 на опоре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |
| 2КТП 6/0,4 630кВА, ТП-В6-207-311, г. Воронеж, ул. МОПРа, 19/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Трансформатор тока ТТН 1000/5 |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Счетчик Меркурий 230 ART03PQRSIDN |  |  |  |  |  |  |  |  | з |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выключатель нагрузки ВНА 10/630А, 2шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предохранитель ПТ, 2шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2КТП 630/6/0,4кВ, ТП-Г1207, г. Воронеж, жилой массив Лесная поляна, 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Трансформатор тока ТТН 1000/5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | п |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предохранитель ПТ, 2шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | п |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автоматический выключатель ВА 400А, 1шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | п |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2КТП 630/6/0,4кВ, ТП К5-12/1, г. Воронеж, пер. Ракетный, 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разъединитель РВВ 10/630 А, 1шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | п |  |  |  |  |  |  |  |
| Привод ЭП автоматического выключателя ВА 1000А, 1шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | п |  |  |  |  |  |  |  |
| Микропроцессорная защита РС 83 АВ 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | п |  |  |  |  |  |  |  |
| ВА 1000 А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | п |  |  |  |  |  |  |  |
| Трансформатор ТМГ 630/6/0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |
| 2КТПНСП 6/0,4 кВ 1000 кВА ТП-Г1826, г. Воронеж, ул. Туполева, 27 б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предохранитель ППН 250А, 3шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РПС 400А, 12 шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ППН 400А 24 шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РВЗ 10/630А, 3 шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПТ 3 шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РПС 250А 5 шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ППН 250А 18 шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Трансформатор ТМГ 6/0,4 кВ 1000 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2КТПП К/К 1000/6/0,4-0,2 -У1 кВ г. Воронеж, 45 Стрелковой Дивизии, 251Д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предохранитель ППН 250А, 3шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |
| Автоматический выключатель ВА 400А, 1шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |
| Трансформатор ТМГ 6/0,4 кВ 1000 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |
| 2КТПТ К/К -6/0,4 кВ 400 кВа г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой Дивизии, д. 247И |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВА 1000 А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | р |  |  |  |
| 2КТПНТ 6/04, кВ г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой дивизии, 247 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | р |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2КТПП К/К 360/10/0,4 г. Воронеж, ул. Антонова-Овсеенко, 33 б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | р |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РПС 250А 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | р |  |  |  |  |
| 2КТПНСП-6/0,4 кВ г. Воронеж, ул. Хользунова, 99б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2КТП-10/0,4 кВ-1250кВа г. Воронеж, ул. Суворова, 122а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предохранитель ПТ, 2шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | р |  |  |  |
| РТП-10 кВ с 2 транформаторами ТМГ Воронежская область, с. Новая Усмань, ул. Раздольная, 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Трансформатор ТМГ 6/0,4 кВ 1000 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |
| КТП-10/0,4 кВ-400 кВа Воронежская область, с. Новая Усмань, ул. Раздольная, 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Трансформатор ТМГ 400/6/0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |
| КТПТ к/к 400/6/0,4 кВ Воронежская область, Хохольский район, рп Хохольский, ул. Спортивная, 26/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Трансформатор ТМГ 400/6/0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | р |  |  |
| КТП 630/10/0,4 -У1 Воронежская область, Рамонский район, с. Староживотиное, ул. Раменская, 3а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КТПВ 160/10/0,4 Воронежская область, Рамонский район, с. Айдарово, ул. Мазлумова, 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2КТПНТ 10/0,4 кВ Воронежская область, с. Новая Усмань, ул. Полевая, 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 КТПНСП 10/0,4 кВ 630 кВА с. Новая Усмань, ул. Солнечная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Трансформатор |  |  |  |  |  |  |  |  |  | р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Обозначения:

З-замена

Т-текущий ремонт

К-капитальный ремонт

Р-ревизия

И-испытания