## Лист1
Ведомость почасовых нагрузок | [14 empty] | Ведомость почасовых нагрузок
за день контрольного замера 16.12.2020г | [14 empty] | за день контрольного замера16.12.2020г
Предприятие ООО "ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ-ВОРОНЕЖ" | [14 empty] | Предприятие ООО "ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ-ВОРОНЕЖ"
Подстанция ПС- 110/6 кВ "Коминтерновская" | [14 empty] | Подстанция ПС-35/6 кВ "Электроприбор"
часы | Трансформатор №1 |  |  |  | Трансформатор №2 |  |  |  | Трансформатор №3 |  |  |  | Трансформатор с/н №2 |  | часы | Трансформатор №1 |  |  |  | Трансформатор №2
| U, кВ | I, А | Р,МВт | Q,Мвар | U, кВ | I, А | Р,МВт | Q,Мвар | U, кВ | I, А | Р,МВт | Q,Мвар | Р,МВт | Q,Мвар |  | U, кВ | I, А | Р,МВт | Q,Мвар | U, кВ | I, А | Р,МВт | Q,Мвар
0 | 6.4 | 403.8751 | 4.2978 | 1.1191 | 6.4 | 594.9025 | 6.3306 | 1.513 | 6.25 | 298.2679 | 3.0996 | 2.438 | 0.01141 | 0 | 0 | 6.2 | 354.6122 | 3.5795 | 0.9132 | 6.3 | 295.0988 | 3.0268 | 0.8772
1 | 6.4 | 381.7634 | 4.0625 | 1.145 | 6.4 | 567.3309 | 6.0372 | 1.5024 | 6.35 | 161.1438 | 1.7014 | 0.942 | 0.00838 | 0 | 1 | 6.24 | 334.0296 | 3.3935 | 0.9084 | 6.3 | 277.3975 | 2.8452 | 0.8832
2 | 6.4 | 360.1215 | 3.8322 | 1.1813 | 6.4 | 568.3458 | 6.048 | 1.5912 | 6.2 | 114.8914 | 1.1844 | 0.989 | 0.00845 | 0 | 2 | 6.22 | 324.6046 | 3.2872 | 0.8988 | 6.3 | 267.8859 | 2.7477 | 0.8928
3 | 6.4 | 353.534 | 3.7621 | 1.1815 | 6.4 | 539.7594 | 5.7438 | 1.532 | 6.15 | 317.552 | 3.2472 | 2.2824 | 0.00805 | 0 | 3 | 6.24 | 321.8397 | 3.2696 | 0.9036 | 6.21 | 271.3885 | 2.7438 | 0.8832
4 | 6.4 | 331.084 | 3.5232 | 1.1567 | 6.4 | 532.8994 | 5.6708 | 1.4816 | 6.3 | 79.999 | 0.838 | 0.4758 | 0.0081 | 0 | 4 | 6.24 | 324.4501 | 3.2962 | 0.906 | 6.32 | 273.7091 | 2.8163 | 0.8712
5 | 6.4 | 323.1339 | 3.4386 | 1.1408 | 6.4 | 537.0342 | 5.7148 | 1.4068 | 6.35 | 261.5201 | 2.7612 | 2.1986 | 0.00806 | 0 | 5 | 6.22 | 335.3179 | 3.3956 | 0.9072 | 6.28 | 278.011 | 2.8425 | 0.8604
6 | 6.4 | 349.559 | 3.7198 | 1.2032 | 6.4 | 583.2311 | 6.2064 | 1.411 | 6.4 | 194.899 | 2.074 | 1.25 | 0.00845 | 0 | 6 | 6.1 | 371.0334 | 3.6848 | 0.9132 | 6.24 | 312.9128 | 3.1789 | 0.8748
7 | 6.4 | 390.2867 | 4.1532 | 1.19 | 6.4 | 731.8768 | 7.7882 | 1.525 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0.00818 | 0 | 7 | 6.16 | 401.9155 | 4.0308 | 0.9516 | 6.23 | 364.9268 | 3.7014 | 0.9624
8 | 6.36 | 419.6352 | 4.4376 | 1.3736 | 6.33 | 826.3739 | 8.6976 | 1.829 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0.0084 | 0 | 8 | 6.14 | 408.6867 | 4.0854 | 0.9372 | 6.2 | 393.7728 | 3.9748 | 1.0032
9 | 6.36 | 493.9622 | 5.2236 | 1.519 | 6.35 | 884.0272 | 9.3338 | 1.912 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0.00781 | 0 | 9 | 6.13 | 425.1648 | 4.2432 | 0.9636 | 6.2 | 424.6581 | 4.2865 | 1.0296
10 | 6.34 | 521.2659 | 5.495 | 1.6688 | 6.32 | 923.2242 | 9.7016 | 1.991 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0.0076 | 0 | 10 | 6.13 | 430.0826 | 4.2923 | 0.9888 | 6.23 | 441.0339 | 4.4734 | 1.0416
11 | 6.34 | 536.7474 | 5.6582 | 1.622 | 6.32 | 916.9244 | 9.6354 | 1.886 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0.0076 | 0 | 11 | 6.15 | 437.7934 | 4.3835 | 1.0272 | 6.23 | 445.1038 | 4.5147 | 1.0512
12 | 6.39 | 500.575 | 5.3185 | 1.4273 | 6.35 | 915.6233 | 9.6674 | 1.969 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0.00747 | 0 | 12 | 6.15 | 434.3168 | 4.3487 | 1.0152 | 6.22 | 438.0587 | 4.4361 | 1.0596
13 | 6.37 | 510.7857 | 5.41 | 1.5338 | 6.34 | 916.5363 | 9.6618 | 1.943 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0.00755 | 0 | 13 | 6.14 | 429.8022 | 4.2965 | 1.02 | 6.21 | 432.7336 | 4.3751 | 1.0884
14 | 6.36 | 507.7968 | 5.3699 | 1.4813 | 6.34 | 901.3584 | 9.5018 | 1.942 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0.00749 | 0 | 14 | 6.14 | 427.9536 | 4.278 | 0.9984 | 6.21 | 414.8708 | 4.1945 | 1.0572
15 | 6.39 | 486.6265 | 5.1703 | 1.2588 | 6.34 | 897.8485 | 9.4648 | 1.99 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0.00746 | 0 | 15 | 6.16 | 427.8923 | 4.2913 | 0.9816 | 6.23 | 402.1458 | 4.0789 | 1.0464
16 | 6.36 | 510.7756 | 5.4014 | 1.2066 | 6.36 | 903.7817 | 9.5574 | 1.903 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0.00845 | 0 | 16 | 6.158 | 450.306 | 4.5146 | 1.0152 | 6.25 | 413.6662 | 4.2093 | 1.026
17 | 6.39 | 499.935 | 5.3117 | 1.0844 | 6.38 | 887.4494 | 9.4142 | 1.866 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0.00872 | 0 | 17 | 6.16 | 471.7692 | 4.7314 | 1.05 | 6.25 | 417.3112 | 4.2463 | 0.9972
18 | 6.42 | 493.121 | 5.2639 | 1.0066 | 6.4 | 830.4164 | 8.8368 | 1.762 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0.00819 | 0 | 18 | 6.16 | 474.9519 | 4.7633 | 1.0308 | 6.24 | 421.2164 | 4.2792 | 0.9804
19 | 6.42 | 512.6064 | 5.4719 | 1.0628 | 6.37 | 813.1784 | 8.6128 | 1.691 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0.00845 | 0 | 19 | 6.16 | 483.0455 | 4.8445 | 1.0152 | 6.26 | 410.1688 | 4.1803 | 0.9768
20 | 6.39 | 519.1354 | 5.5157 | 1.1097 | 6.1 | 833.2387 | 8.4512 | 1.791 | 6.4 | 6.4277 | 0.0684 | 0.0936 | 0.008 | 0 | 20 | 6.2 | 469.0583 | 4.7347 | 0.9996 | 6.28 | 401.8214 | 4.1084 | 0.9588
21 | 6.42 | 536.5416 | 5.7274 | 1.1697 | 6.42 | 755.1527 | 8.061 | 1.761 | 6.4 | 304.8093 | 3.2436 | 2.9584 | 0.00845 | 0 | 21 | 6.2 | 456.5758 | 4.6087 | 1.0008 | 6.28 | 387.7951 | 3.9649 | 0.9576
22 | 6.46 | 512.7374 | 5.5074 | 1.212 | 6.45 | 663.5685 | 7.1165 | 1.562 | 6.5 | 177.8735 | 1.9224 | 1.4448 | 0.00787 | 0 | 22 | 6.21 | 422.3228 | 4.2698 | 0.9708 | 6.29 | 364.7981 | 3.7358 | 0.9468
23 | 6.43 | 468.5964 | 5.0099 | 1.1549 | 6.43 | 614.4254 | 6.569 | 1.599 | 6.2 | 58.3187 | 0.6012 | 0.6264 | 0.00781 | 0 | 23 | 6.21 | 386.134 | 3.904 | 0.9468 | 6.28 | 325.216 | 3.3251 | 0.918
итого |  |  | 116.0818 | 30.2089 |  |  | 191.8229 | 41.36 |  |  | 20.7414 | 15.699 | 0.1964 | 0 | итого |  |  | 98.527 | 23.2632 |  |  | 63.5296 | 25.4302
,