## 2017
О наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей мощности на 30.04.2018 г

№ п/п	Источник питания (ПС, ВЛ(КЛ), ТП и т.д.)	Наименование присоединения	Уровень напряжения (110, 35, 10(6), 0,4 кВ)	Максимальная мощность по точке поставки, МВт	Присоединенная мощность по точке поставки, МВА	cos (ф)*	Пропускная способность ЦП,МВт	Мощность ЭПУ Заявителей, МВт	Резерв мощности, МВт

1	ПАО «МРСК-ЦЕНТРА» - «Воронежэнерго», ПС-6 110/6кВ КЛ-6-207, КЛ-6-311	ТП- В6-207-311 (2КТП 6/0,4кВ) ООО"ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ-ВОРОНЕЖ",	6	0,6	1,26	0,9	1,134	0,6	0
2	ПАО «МРСК-ЦЕНТРА»-«Воронежэнерго», ПС-Радуга 110/10кВ, ВЛ-10-4 опора№5 и ВЛ-10-2 опора№6	ТП-ВУ-Радуга-2/6-4/5 (2КТП 10/0,4кВ 630кВА)	10	0,24	1,26	0,9	1,134	0,13	0,11
3	ПАО «МРСК-ЦЕНТРА»-«Воронежэнерго», ПС 110//10кВ "Новоусманская" КЛ-10кВ №5, №24	ТП-ВУ-332 (РТП-10/0,4кВ (1*1000кВА и 1* 630кВА)) ООО «ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ-ВОРОНЕЖ»	10	1,65	2,03	0,9	1,827	0,61	1,04
4	ПАО «МРСК-ЦЕНТРА»-«Воронежэнерго», ПС-«Поворино-Тяговая» 110/6кВ, ВЛ-6-4, опора№34	ТП-П-Т-4-34 (КТПТ-6/0,4кВ 250кВА) ООО"ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ-ВОРОНЕЖ",	6	0,11	0,25	0,9	0,225	0,035	0,075
5	ПАО «МРСК-ЦЕНТРА» - «Воронежэнерго», ПС-«Новохоперск» 110/10кВ, ВЛ-10-6, опора№70	КТП-10/0,4кВ №143	10	0,16	0,25	0,9	0,225	0	0,16
6	ТП-К5-12 (2КТПН-6/0,4кВ) 630 кВА ООО"ДЭК"; КЛ-6-5 и КЛ-6-12 РП-2 ПС-Коминтерновская (ООО «Крона»)	ТП-К5-12/1 630 кВА ООО «ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ-ВОРОНЕЖ»	6	0,5	1,26	0,9	1,134	0,5	0
7	ПС- 110/6 кВ "Коминтерновская" (ООО «Крона») КЛ-6-36, КЛ-6-54	РП-6кВ, ТП-К36-54	6	1,554	2,8	0,9	2,52	1,035	0,2145
		ТП-К36-54/1					0,3045
8	МУП ВГЭС ТП-6/0,4кВ №875, №1122, №845	ТП- Г1826 -6/0,4кВ 1000 кВА ООО «ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ-ВОРОНЕЖ»	6	0,569	2	0,9	1,8	0,567	0,002
9	МУП ВГЭС ТП-1049, ТП-1263н	ТП-Г1207 630кВА ООО «ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ-ВОРОНЕЖ»	6	0,4	1,26	0,9	1,134	0,8	-0,4

				5,783				4,5815

					ТП-1583

## _2018
О наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей мощности на 31.12.2018 г

№ п/п	Источник питания (ПС, ВЛ(КЛ), ТП и т.д.)	Наименование присоединения	Уровень напряжения (110, 35, 10(6), 0,4 кВ)	Максимальная мощность по точке поставки, МВт	Присоединенная мощность по точке поставки, МВА	cos (ф)*	Пропускная способность ЦП,МВт	Мощность ЭПУ Заявителей, МВт	Резерв мощности, МВт

1	ПАО «МРСК-ЦЕНТРА» - «Воронежэнерго», ПС-6 110/6кВ КЛ-6-207, КЛ-6-311	ТП- В6-207-311 (2КТП 6/0,4кВ) ООО"ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ-ВОРОНЕЖ",	6	0,6	1,26	0,9	1,134	0,6	0
2	ПАО «МРСК-ЦЕНТРА»-«Воронежэнерго», ПС-Радуга 110/10кВ, ВЛ-10-4 опора№5 и ВЛ-10-2 опора№6	ТП-ВУ-Радуга-2/6-4/5 (2КТП 10/0,4кВ 630кВА) ООО"ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ-ВОРОНЕЖ",	10	0,24	1,26	0,9	1,134	0,25	-0,01
3	ПАО «МРСК-ЦЕНТРА»-«Воронежэнерго», ПС 110//10кВ "Новоусманская" КЛ-10кВ №5, №24	ТП-ВУ-332 (РТП-10/0,4кВ (1*1000кВА и 1* 630кВА) ООО «ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ-ВОРОНЕЖ»	10	1,65	2,03	0,9	1,827	0,61	1,04
4	ПАО «МРСК-ЦЕНТРА»-«Воронежэнерго», ПС-«Поворино-Тяговая» 110/6кВ, ВЛ-6-4, опора№34	ТП-П-Т-4-34 (КТПТ-6/0,4кВ 250кВА) ООО"ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ-ВОРОНЕЖ",	6	0,11	0,25	0,9	0,225	0,11	0
5	ПАО «МРСК-ЦЕНТРА» - «Воронежэнерго», ПС-«Новохоперск» 110/10кВ, ВЛ-10-6, опора№70	КТП-10/0,4кВ №143 ООО"ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ-ВОРОНЕЖ",	10	0,16	0,25	0,9	0,225	0	0,16
6	ТП-К5-12 (2КТПН-6/0,4кВ) 630 кВА ООО"ДЭК"; КЛ-6-5 и КЛ-6-12 РП-2 ПС-Коминтерновская (ООО «Крона»)	ТП-К5-12/1 630 кВА ООО «ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ-ВОРОНЕЖ»	6	0,5	1,26	0,9	1,134	0,5375	-0,0375
7	ПС- 110/6 кВ "Коминтерновская" (ООО «Крона») КЛ-6-36, КЛ-6-54	РП-6кВ, ТП-К36-54 ООО"ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ-ВОРОНЕЖ",	6	1,554	2,8	0,9	2,52	1,0775	0,1715
		ТП-К36-54/1 ООО"ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ-ВОРОНЕЖ",					0,305
8	МУП ВГЭС ТП-6/0,4кВ №875, №1122, №845	ТП- Г1826 -6/0,4кВ 1000 кВА ООО «ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ-ВОРОНЕЖ»	6	0,569	2	0,9	1,8	0,5175	0,0515
9	МУП ВГЭС ТП-1049, ТП-1263н	ТП-Г1207 630кВА ООО «ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ-ВОРОНЕЖ»	6	0,4	1,26	0,9	1,134	0,8	-0,4
10	ПАО «МРСК-ЦЕНТРА» - «Воронежэнерго», ПС-30 110/35/10кВ, КЛ-10-4, КЛ-10-37	ТП-В30-4-37(2КТП 6/0,4кВ) 630кВА ООО"ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ-ВОРОНЕЖ"	10	0,4	1,26	0,9	1,134	0,418	-0,018
11	Ф-л ПАО "Квадра"-"Воронежская генерация" ОРУ-35кВ ТЭЦ-1, ВЛ-35-3, ВЛ-35-4	ВЛ-35-3, ВЛ-35-4 ПС-Электроприбор 35/6кВ ООО"ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ-ВОРОНЕЖ"	35	16	20	0,9	18	19,589	-3,589
12	ПАО «МРСК-ЦЕНТРА»-»Воронежэнерго», ПС-30 «Подгорная» 110/35/10кВ, КЛ-10-3, КЛ-10-27	РП-10 кВ №3-27 ООО "ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ-ВОРОНЕЖ	10	3	4,5	0,9	4,05	3	0
13	ПАО «МРСК-ЦЕНТРА» - «Воронежэнерго», ПС 110//10кВ "Комплекс" ВЛ-10кВ №1опора№171	ТП-ВС-1 (КТП 10/0,4кВ 1000кВА) ООО "ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ-ВОРОНЕЖ",	10	0,65	1	0,9	0,9	0,65	0
14	ПАО «МРСК-ЦЕНТРА» - «Воронежэнерго», ПС 110//10кВ "Комплекс" ВЛ-10кВ №4 опора№40,	ТП-ВС-2 (КТП 10/0,4кВ 1000кВА), ТП-ВС-3 (ТП 10/0,4кВ 400кВА) ООО "ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ-ВОРОНЕЖ",	10	1,0012	1,4	0,9	1,26	1,002	-0,0008
15	ПАО «МРСК-ЦЕНТРА» - «Воронежэнерго», ПС 35//6кВ "Хохол-1" ВЛ-6кВ №6 опора№4,	ТП-ВХ-35-6/1(ТП 6/0,4кВ 400кВА) ООО "ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ-ВОРОНЕЖ",	6	0,752	0,8	0,9	0,72	0,163	0,589
16	ПАО «МРСК-ЦЕНТРА» - «Воронежэнерго», ПС- 35/10 кВ "Алена", ВЛ-10кВ №1, опора№61	ТП-ВР- 841 (КТП -10/0,4кВ) 630кВА ООО"ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ-ВОРОНЕЖ"	10	0,4	0,63	0,9	0,567	0,16	0,24
17	ПАО «МРСК-ЦЕНТРА» - «Воронежэнерго», ПС- 110/10 кВ "Рамонь-2" ВЛ-10кВ №3, опора№78	ТП-ВР-516 (КТП-10/0,4кВ 400 кВА) ООО"ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ-ВОРОНЕЖ"	10	0,188	0,4	0,9	0,36	0,095	0,093

				28,1742	42,36			29,8845

					ТП-1583

## 2019
О наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей мощности на 01.05.2019 г

№ п/п	Источник питания (ПС, ВЛ(КЛ), ТП и т.д.)	Наименование присоединения	Уровень напряжения (110, 35, 10(6), 0,4 кВ)	Максимальная мощность по точке поставки, МВт	Присоединенная мощность по точке поставки, МВА	cos (ф)*	Пропускная способность ЦП,МВт	Мощность ЭПУ Заявителей, МВт	Резерв мощности, МВт

1	ПАО «МРСК-ЦЕНТРА» - «Воронежэнерго», ПС-6 110/6кВ КЛ-6-207, КЛ-6-311	ТП- В6-207-311 (2КТП 6/0,4кВ) ООО"ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ-ВОРОНЕЖ",	6	0,6	1,26	0,9	1,134	0,6	0
2	ПАО «МРСК-ЦЕНТРА»-«Воронежэнерго», ПС-Радуга 110/10кВ, ВЛ-10-4 опора№5 и ВЛ-10-2 опора№6	ТП-ВУ-Радуга-2/6-4/5 (2КТП 10/0,4кВ 630кВА) ООО"ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ-ВОРОНЕЖ",	10	0,24	1,26	0,9	1,134	0,25	-0,01
3	ПАО «МРСК-ЦЕНТРА»-«Воронежэнерго», ПС 110//10кВ "Новоусманская" КЛ-10кВ №5, №24	ТП-ВУ-332 (РТП-10/0,4кВ (1*1000кВА и 1* 630кВА) ООО «ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ-ВОРОНЕЖ»	10	1,65	2,03	0,9	1,827	0,61	1,04
4	ПАО «МРСК-ЦЕНТРА»-«Воронежэнерго», ПС-«Поворино-Тяговая» 110/6кВ, ВЛ-6-4, опора№34	ТП-П-Т-4-34 (КТПТ-6/0,4кВ 250кВА) ООО"ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ-ВОРОНЕЖ",	6	0,11	0,25	0,9	0,225	0,11	0
5	ПАО «МРСК-ЦЕНТРА» - «Воронежэнерго», ПС-«Новохоперск» 110/10кВ, ВЛ-10-6, опора№70	КТП-10/0,4кВ №143 ООО"ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ-ВОРОНЕЖ",	10	0,16	0,25	0,9	0,225	0	0,16
6	ТП-К5-12 (2КТПН-6/0,4кВ) 630 кВА ООО"ДЭК"; КЛ-6-5 и КЛ-6-12 РП-2 ПС-Коминтерновская (ООО «Крона»)	ТП-К5-12/1 630 кВА ООО «ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ-ВОРОНЕЖ»	6	0,5	1,26	0,9	1,134	0,5375	-0,0375
7	ПС- 110/6 кВ "Коминтерновская" (ООО «Крона») КЛ-6-36, КЛ-6-54	РП-6кВ, ТП-К36-54 ООО"ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ-ВОРОНЕЖ",	6	1,554	2,8	0,9	2,52	0,773	-0,048
		ТП-К36-54/1 ООО"ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ-ВОРОНЕЖ",					0,829
8	МУП ВГЭС ТП-6/0,4кВ №875, №1122, №845	ТП- Г1826 -6/0,4кВ 1000 кВА ООО «ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ-ВОРОНЕЖ»	6	0,569	2	0,9	1,8	0,5355	0,0335
9	МУП ВГЭС ТП-1049, ТП-1263н	ТП-Г1207 630кВА ООО «ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ-ВОРОНЕЖ»	6	0,4	1,26	0,9	1,134	0,8	-0,4
10	ПАО «МРСК-ЦЕНТРА» - «Воронежэнерго», ПС-30 110/35/10кВ, КЛ-10-4, КЛ-10-37	ТП-В30-4-37(2КТП 6/0,4кВ) 630кВА ООО"ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ-ВОРОНЕЖ"	10	0,4	1,26	0,9	1,134	0,418	-0,018
11	Ф-л ПАО "Квадра"-"Воронежская генерация" ОРУ-35кВ ТЭЦ-1, ВЛ-35-3, ВЛ-35-4	ВЛ-35-3, ВЛ-35-4 ПС-Электроприбор 35/6кВ ООО"ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ-ВОРОНЕЖ"	35	19,589	20	0,9	18	19,589	0
12	ПАО «МРСК-ЦЕНТРА»-»Воронежэнерго», ПС-30 «Подгорная» 110/35/10кВ, КЛ-10-3, КЛ-10-27	РП-10 кВ №3-27 ООО "ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ-ВОРОНЕЖ	10	3	4,5	0,9	4,05	3	0
13	ПАО «МРСК-ЦЕНТРА» - «Воронежэнерго», ПС 110//10кВ "Комплекс" ВЛ-10кВ №1опора№171	ТП-ВС-1 (КТП 10/0,4кВ 1000кВА) ООО "ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ-ВОРОНЕЖ",	10	0,65	1	0,9	0,9	0,65	0
14	ПАО «МРСК-ЦЕНТРА» - «Воронежэнерго», ПС 110//10кВ "Комплекс" ВЛ-10кВ №4 опора№40,	ТП-ВС-2 (КТП 10/0,4кВ 1000кВА), ТП-ВС-3 (ТП 10/0,4кВ 400кВА) ООО "ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ-ВОРОНЕЖ",	10	1,0012	1,4	0,9	1,26	1,002	-0,0008
15	ПАО «МРСК-ЦЕНТРА» - «Воронежэнерго», ПС 35//6кВ "Хохол-1" ВЛ-6кВ №6 опора№4,	ТП-ВХ-35-6/1(ТП 6/0,4кВ 400кВА) ООО "ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ-ВОРОНЕЖ",	6	0,752	0,8	0,9	0,72	0,178	0,574
16	ПАО «МРСК-ЦЕНТРА» - «Воронежэнерго», ПС- 35/10 кВ "Алена", ВЛ-10кВ №1, опора№61	ТП-ВР- 841 (КТП -10/0,4кВ) 630кВА ООО"ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ-ВОРОНЕЖ"	10	0,4	0,63	0,9	0,567	0,16	0,24
17	ПАО «МРСК-ЦЕНТРА» - «Воронежэнерго», ПС- 110/10 кВ "Рамонь-2" ВЛ-10кВ №3, опора№78	ТП-ВР-516 (КТП-10/0,4кВ 400 кВА) ООО"ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ-ВОРОНЕЖ"	10	0,188	0,4	0,9	0,36	0,095	0,093
18	АО ВГЭС, РП-22, ТП_537, от М3 КЛ-6кВ ТП-1168, от М1 КЛ-6кВ ТП-33, от М2 КЛ-6кВ КТП-81 до ТП-Г1911 (2*1000кВА) ООО «ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ-ВОРОНЕЖ»	ТП-Г1911 (2*1000кВА) ООО «ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ-ВОРОНЕЖ»	6	0,739	2	0,9	1,8	0,6935	0,0455
				32,5022	44,36			30,8305

					ТП-1583

## 2019.1
О наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей мощности на 31.05.2019 г

№ п/п	Источник питания (ПС, ВЛ(КЛ), ТП и т.д.)	Наименование присоединения	Уровень напряжения (110, 35, 10(6), 0,4 кВ)	Максимальная мощность по точке поставки, МВт	Присоединенная мощность по точке поставки, МВА	cos (ф)*	Пропускная способность ЦП,МВт	Мощность ЭПУ Заявителей, МВт	Резерв мощности, МВт

1	ПАО «МРСК-ЦЕНТРА» - «Воронежэнерго», ПС-6 110/6кВ КЛ-6-207, КЛ-6-311	ТП- В6-207-311 (2КТП 6/0,4кВ) ООО"ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ-ВОРОНЕЖ",	6	0,6	1,26	0,9	1,134	0,6	0
2	ПАО «МРСК-ЦЕНТРА»-«Воронежэнерго», ПС-Радуга 110/10кВ, ВЛ-10-4 опора№5 и ВЛ-10-2 опора№6	ТП-ВУ-Радуга-2/6-4/5 (2КТП 10/0,4кВ 630кВА) ООО"ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ-ВОРОНЕЖ",	10	0,24	1,26	0,9	1,134	0,25	-0,01
3	ПАО «МРСК-ЦЕНТРА»-«Воронежэнерго», ПС 110//10кВ "Новоусманская" КЛ-10кВ №5, №24	ТП-ВУ-332 (РТП-10/0,4кВ (1*1000кВА и 1* 630кВА) ООО «ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ-ВОРОНЕЖ»	10	1,65	2,03	0,9	1,827	0,61	1,04
4	ПАО «МРСК-ЦЕНТРА»-«Воронежэнерго», ПС-«Поворино-Тяговая» 110/6кВ, ВЛ-6-4, опора№34	ТП-П-Т-4-34 (КТПТ-6/0,4кВ 250кВА) ООО"ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ-ВОРОНЕЖ",	6	0,11	0,25	0,9	0,225	0,11	0
5	ПАО «МРСК-ЦЕНТРА» - «Воронежэнерго», ПС-«Новохоперск» 110/10кВ, ВЛ-10-6, опора№70	КТП-10/0,4кВ №143 ООО"ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ-ВОРОНЕЖ",	10	0,16	0,25	0,9	0,225	0	0,16
6	ТП-К5-12 (2КТПН-6/0,4кВ) 630 кВА ООО"ДЭК"; КЛ-6-5 и КЛ-6-12 РП-2 ПС-Коминтерновская (ООО «Крона»)	ТП-К5-12/1 630 кВА ООО «ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ-ВОРОНЕЖ»	6	0,5	1,26	0,9	1,134	0,5375	-0,0375
7	ПС- 110/6 кВ "Коминтерновская" (ООО «Крона») КЛ-6-36, КЛ-6-54	РП-6кВ, ТП-К36-54 ООО"ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ-ВОРОНЕЖ",	6	1,554	2,8	0,9	2,52	1,0775	0,1715
		ТП-К36-54/1 ООО"ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ-ВОРОНЕЖ",					0,305
8	МУП ВГЭС ТП-6/0,4кВ №875, №1122, №845	ТП- Г1826 -6/0,4кВ 1000 кВА ООО «ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ-ВОРОНЕЖ»	6	0,569	2	0,9	1,8	0,5175	0,0515
9	МУП ВГЭС ТП-1049, ТП-1263н	ТП-Г1207 630кВА ООО «ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ-ВОРОНЕЖ»	6	0,4	1,26	0,9	1,134	0,8	-0,4
10	ПАО «МРСК-ЦЕНТРА» - «Воронежэнерго», ПС-30 110/35/10кВ, КЛ-10-4, КЛ-10-37	ТП-В30-4-37(2КТП 6/0,4кВ) 630кВА ООО"ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ-ВОРОНЕЖ"	10	0,4	1,26	0,9	1,134	0,418	-0,018
11	Ф-л ПАО "Квадра"-"Воронежская генерация" ОРУ-35кВ ТЭЦ-1, ВЛ-35-3, ВЛ-35-4	ВЛ-35-3, ВЛ-35-4 ПС-Электроприбор 35/6кВ ООО"ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ-ВОРОНЕЖ"	35	16	20	0,9	18	19,589	-3,589
12	ПАО «МРСК-ЦЕНТРА»-»Воронежэнерго», ПС-30 «Подгорная» 110/35/10кВ, КЛ-10-3, КЛ-10-27	РП-10 кВ №3-27 ООО "ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ-ВОРОНЕЖ	10	3	4,5	0,9	4,05	3	0
13	ПАО «МРСК-ЦЕНТРА» - «Воронежэнерго», ПС 110//10кВ "Комплекс" ВЛ-10кВ №1опора№171	ТП-ВС-1 (КТП 10/0,4кВ 1000кВА) ООО "ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ-ВОРОНЕЖ",	10	0,65	1	0,9	0,9	0,65	0
14	ПАО «МРСК-ЦЕНТРА» - «Воронежэнерго», ПС 110//10кВ "Комплекс" ВЛ-10кВ №4 опора№40,	ТП-ВС-2 (КТП 10/0,4кВ 1000кВА), ТП-ВС-3 (ТП 10/0,4кВ 400кВА) ООО "ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ-ВОРОНЕЖ",	10	1,0012	1,4	0,9	1,26	1,002	-0,0008
15	ПАО «МРСК-ЦЕНТРА» - «Воронежэнерго», ПС 35//6кВ "Хохол-1" ВЛ-6кВ №6 опора№4,	ТП-ВХ-35-6/1(ТП 6/0,4кВ 400кВА) ООО "ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ-ВОРОНЕЖ",	6	0,752	0,8	0,9	0,72	0,163	0,589
16	ПАО «МРСК-ЦЕНТРА» - «Воронежэнерго», ПС- 35/10 кВ "Алена", ВЛ-10кВ №1, опора№61	ТП-ВР- 841 (КТП -10/0,4кВ) 630кВА ООО"ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ-ВОРОНЕЖ"	10	0,4	0,63	0,9	0,567	0,16	0,24
17	ПАО «МРСК-ЦЕНТРА» - «Воронежэнерго», ПС- 110/10 кВ "Рамонь-2" ВЛ-10кВ №3, опора№78	ТП-ВР-516 (КТП-10/0,4кВ 400 кВА) ООО"ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ-ВОРОНЕЖ"	10	0,188	0,4	0,9	0,36	0,095	0,093

				28,1742	42,36			29,8845

					ТП-1583