## 2019
О наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей мощности на 30.06.2019 г
№ п/п | Источник питания (ПС, ВЛ(КЛ), ТП и т.д.) | Наименование присоединения | Уровень напряжения (110, 35, 10(6), 0,4 кВ) | Максимальная мощность по точке поставки, МВт | Присоединенная мощность по точке поставки, МВА | cos (ф)* | Пропускная способность ЦП,МВт | Мощность ЭПУ Заявителей, МВт | Резерв мощности, МВт
1 | ПАО «МРСК-ЦЕНТРА» - «Воронежэнерго», ПС-6 110/6кВ КЛ-6-207, КЛ-6-311 | ТП- В6-207-311 (2КТП 6/0,4кВ) ООО"ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ-ВОРОНЕЖ", | 6 | 0.6 | 1.26 | 0.9 | 1.134 | 0.6 | 0
2 | ПАО «МРСК-ЦЕНТРА»-«Воронежэнерго», ПС-Радуга 110/10кВ, ВЛ-10-4 опора№5 и ВЛ-10-2 опора№6 | ТП-ВУ-Радуга-2/6-4/5 (2КТП 10/0,4кВ 630кВА) ООО"ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ-ВОРОНЕЖ", | 10 | 0.24 | 1.26 | 0.9 | 1.134 | 0.25 | -0.01
3 | ПАО «МРСК-ЦЕНТРА»-«Воронежэнерго», ПС 110//10кВ "Новоусманская" КЛ-10кВ №5, №24 | ТП-ВУ-332 (РТП-10/0,4кВ (1*1000кВА и 1* 630кВА) ООО «ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ-ВОРОНЕЖ» | 10 | 1.65 | 2.03 | 0.9 | 1.827 | 0.61 | 1.04
4 | ПАО «МРСК-ЦЕНТРА»-«Воронежэнерго», ПС-«Поворино-Тяговая» 110/6кВ, ВЛ-6-4, опора№34 | ТП-П-Т-4-34 (КТПТ-6/0,4кВ 250кВА) ООО"ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ-ВОРОНЕЖ", | 6 | 0.11 | 0.25 | 0.9 | 0.225 | 0.11 | 0
5 | ПАО «МРСК-ЦЕНТРА» - «Воронежэнерго», ПС-«Новохоперск» 110/10кВ, ВЛ-10-6, опора№70 | КТП-10/0,4кВ №143 ООО"ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ-ВОРОНЕЖ", | 10 | 0.16 | 0.25 | 0.9 | 0.225 | 0 | 0.16
6 | ТП-К5-12 (2КТПН-6/0,4кВ) 630 кВА ООО"ДЭК"; КЛ-6-5 и КЛ-6-12 РП-2 ПС-Коминтерновская (ООО «Крона») | ТП-К5-12/1 630 кВА ООО «ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ-ВОРОНЕЖ» | 6 | 0.5 | 1.26 | 0.9 | 1.134 | 0.5375 | -0.0375
8 | МУП ВГЭС ТП-6/0,4кВ №875, №1122, №845 | ТП- Г1826 -6/0,4кВ 1000 кВА ООО «ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ-ВОРОНЕЖ» | 6 | 0.569 | 2 | 0.9 | 1.8 | 0.5445 | 0.0245
9 | МУП ВГЭС ТП-1049, ТП-1263н | ТП-Г1207 630кВА ООО «ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ-ВОРОНЕЖ» | 6 | 0.4 | 1.26 | 0.9 | 1.134 | 0.8 | -0.4
10 | ПАО «МРСК-ЦЕНТРА» - «Воронежэнерго», ПС-30 110/35/10кВ, КЛ-10-4, КЛ-10-37 | ТП-В30-4-37(2КТП 6/0,4кВ) 630кВА ООО"ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ-ВОРОНЕЖ" | 10 | 0.4 | 1.26 | 0.9 | 1.134 | 0.418 | -0.018
11 | Ф-л ПАО "Квадра"-"Воронежская генерация" ОРУ-35кВ ТЭЦ-1, ВЛ-35-3, ВЛ-35-4 | ВЛ-35-3, ВЛ-35-4 ПС-Электроприбор 35/6кВ ООО"ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ-ВОРОНЕЖ" | 35 | 19.589 | 20 | 0.9 | 18 | 19.589 | 0
12 | ПАО «МРСК-ЦЕНТРА»-»Воронежэнерго», ПС-30 «Подгорная» 110/35/10кВ, КЛ-10-3, КЛ-10-27 | РП-10 кВ №3-27 ООО "ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ-ВОРОНЕЖ | 10 | 3 | 4.5 | 0.9 | 4.05 | 3 | 0
13 | ПАО «МРСК-ЦЕНТРА» - «Воронежэнерго», ПС 110//10кВ "Комплекс" ВЛ-10кВ №1опора№171 | ТП-ВС-1 (КТП 10/0,4кВ 1000кВА) ООО "ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ-ВОРОНЕЖ", | 10 | 0.65 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.65 | 0
14 | ПАО «МРСК-ЦЕНТРА» - «Воронежэнерго», ПС 110//10кВ "Комплекс" ВЛ-10кВ №4 опора№40, | ТП-ВС-2 (КТП 10/0,4кВ 1000кВА), ТП-ВС-3 (ТП 10/0,4кВ 400кВА) ООО "ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ-ВОРОНЕЖ", | 10 | 1.0012 | 1.4 | 0.9 | 1.26 | 1.002 | -0.0008
15 | ПАО «МРСК-ЦЕНТРА» - «Воронежэнерго», ПС 35//6кВ "Хохол-1" ВЛ-6кВ №6 опора№4, | ТП-ВХ-35-6/1(ТП 6/0,4кВ 400кВА) ООО "ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ-ВОРОНЕЖ", | 6 | 0.752 | 0.8 | 0.9 | 0.72 | 0.178 | 0.574
16 | ПАО «МРСК-ЦЕНТРА» - «Воронежэнерго», ПС- 35/10 кВ "Алена", ВЛ-10кВ №1, опора№61 | ТП-ВР- 841 (КТП -10/0,4кВ) 630кВА ООО"ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ-ВОРОНЕЖ" | 10 | 0.4 | 0.63 | 0.9 | 0.567 | 0.16 | 0.24
17 | ПАО «МРСК-ЦЕНТРА» - «Воронежэнерго», ПС- 110/10 кВ "Рамонь-2" ВЛ-10кВ №3, опора№78 | ТП-ВР-516 (КТП-10/0,4кВ 400 кВА) ООО"ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ-ВОРОНЕЖ" | 10 | 0.188 | 0.4 | 0.9 | 0.36 | 0.095 | 0.093
18 | АО ВГЭС, РП-22, ТП_537, от М3 КЛ-6кВ ТП-1168, от М1 КЛ-6кВ ТП-33, от М2 КЛ-6кВ КТП-81 до ТП-Г1911 (2*1000кВА) ООО «ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ-ВОРОНЕЖ» | ТП-Г1911 (2*1000кВА) ООО «ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ-ВОРОНЕЖ» | 6 | 0.739 | 2 | 0.9 | 1.8 | 0.6935 | 0.0455
19 | ОАО "РЖД" Балашовская дистанция электроснабжения ПС-Поворино-тяговая 110/6/27,5кВ, РУ-6кВ, шины РУ-6кВ | ячейка КРУН-6кВ №11, ВЛ-6-11, ячейка КРУН-6кВ №12, ВЛ-6-12 ООО"ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ-ВОРОНЕЖ" | 6 | 0.29 | 1.13 | 0.9 | 1.017 | 0.29 | 0
| ПАО «МРСК-ЦЕНТРА» - «Воронежэнерго», ВЛ-110-25, опора №116; ВЛ-110-26, опора№116 | ПС- 110/6 кВ "Коминтерновская" ( ООО "ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ-ВОРОНЕЖ") | 110 | 83 | 103 | 0.9 | 92.7 | 83 | 0
|  |  |  | 114.2382 | 145.69 |  |  | 112.5275
ТП-1583