**Общая информация о технологическом присоединении**

**Технологическое присоединение** – комплексная услуга, оказываемая сетевыми компаниями юридическим и физическим лицам для выдачи электрической мощности и предусматривающая фактическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических установок) потребителей к объектам сетевого хозяйства.

Услуга по технологическому присоединению оказывается вновь присоединяемым потребителям, а также потребителям, нуждающимся в увеличении потребляемой мощности, и включает в себя комплекс мероприятий.

Процедура технологического присоединения предусматривает следующий порядок:

- подача заявки на технологическое присоединение, содержащей все предусмотренные

действующим законодательством сведения;

- заключение договора об осуществлении технологического присоединения;

- выполнение мероприятий, предусмотренных договором об осуществлении технологического

Присоединения;

- получение разрешения на допуск к эксплуатации объектов заявителя (в соответствии с п.

7 Правил ТП).

- осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к

электрическим сетям;

- фактический приём (подача) напряжения и мощности, осуществляемый путём включения

коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положение «включено»);

- получение Актов технологического присоединения, актов, а также актов согласования

технологической и (или) аварийной брони (в соответствии с п. 7 Правил ТП).

**Схема взаимодействия участников процесса технологического присоединения**

**энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт**

**включительно по III категории надежности (с учетом ранее присоединенных в данной точке**

**присоединения ЭПУ)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Что?* | *Кто?* | *Где?* | *Когда?* |
| Определение близлежащих  электрических сетей  необходимого уровня  напряжения | Заявитель | В органах местного  самоуправления | До подачи заявки на ТП |
| Подача заявки на ТП | Заявитель | через Личный кабинет на  сайте ООО «ООО «ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ-ВОРОНЕЖ»», по почте РФ, очно. | При необходимости  подключения объекта к электрическим сетям /  увеличении мощности |

Процедура № 1. Заключение договора об осуществлении технологического присоединения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Что?* | *Кто?* | *Где?* | *Когда?* |
| Выдача оферты договора на ТП с  приложением технических условий | ООО «ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ-ВОРОНЕЖ» | В ООО «ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ-ВОРОНЕЖ» очно или по почте РФ. | за исключением случаев осуществления технологического присоединения по индивидуальному проекту, в течение 20 рабочих дней со дня получения заявки. |
| Передача подписанного договора ТП | Заявитель | В ООО «ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ-ВОРОНЕЖ»  очно или по почте  РФ | В течение 10 рабочих дней с даты  Получения оферты договора  ТП |
| Уведомление энергосбытовой  организации о заключении договора  ТП | ООО «ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ-ВОРОНЕЖ» | Почтой или по установленному электронному документообороту | В течение 2 рабочих дней с  даты заключения договора ТП |

Процедура № 2. Исполнение договора об осуществлении технологического присоединения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Что?* | *Кто?* | *Где?* | *Когда?* |
| Оплата услуги технологического  присоединения | Заявитель | В любом банке | Согласно условий  договора |
| Исполнение технических  условий со стороны ООО «ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ-ВОРОНЕЖ» | ООО «ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ-ВОРОНЕЖ» | До границ земельного участка Заявителя | согласно Правил. |
| Исполнение технических  условий со стороны Заявителя | Заявитель | В границах своего земельного  участка | В сроки установленные Договором о ТП к электрическим сетям сетевой организации |
| Уведомление о выполнении  работ в соответствии с  техническими условиями | Заявитель | Через электронную почту,  личный кабинет на сайте ООО «ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ-ВОРОНЕЖ»,  по почте РФ или очно | После выполнения  технических условий  заявителем |

Процедура № 3. Фактическое присоединение

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Что?* | *Кто?* | *Где?* | *Когда?* |
| Проверка  выполнения  технических  условий | Комиссия ООО «ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ-ВОРОНЕЖ»  с участием  Заявителя | В месте расположения  энергопринимающего  устройства Заявителя | В день согласованный ООО «ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ-ВОРОНЕЖ»  и Заявителем но не  позднее 10 дней со дня получения сетевой организацией уведомления от заявителя о выполнении им технических условий либо уведомления об устранении замечаний вне зависимости от факта выполнения технических условий со стороны сетевой организации. |
| Фактическое  Присоединение/ выдача Акта о технологическом присоединении | ООО «ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ-ВОРОНЕЖ» | В месте расположения  энергопринимающего  устройства Заявителя/ по почте РФ или очно. | В сроки согласно Правил. |
| Заключение  договора  энергоснабжения  /купли-продажи | Энергосбытовая  организация /Гарантирующий поставщик | Энергосбытовая  организация /Гарантирующий поставщик | С даты заключения  соответствующего вида  договора. |