## Лист1
О наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей мощности на 01.04.2021 г
№ п/п | Источник питания | Центр питания | Уровень напряжения, кВ | Максимальная мощность по точке поставки, МВт | Максимально разрешенная мощность потребителей, МВт | Резерв мощности, МВт
1 | ПС 110кВ №6 ПАО "МРСК Центра" | ТП-В6-207-311, ул.МОПРа, д. 19 | 6 | 0.6 | 0.6 | 0
2 | ПС-110кВ №30 Подгорное яч.№27 и №3 | РП-10кВ №3-27, ул.Костомарова | 10 | 5 | 5 | 0
3 | ПС-110кВ №30 Подгорное яч.№4 и №37 | ТП-В30-4-37 ,ул. Антонова-Овсеенко | 10 | 0.55 | 0.55 | 0
4 | ПС-110кВ Новоусманская ВЛ-10 -6 Опора №137 , ПС-35кВ Масловская ВЛ-10 -11 Опора №41 | ТП-ВУ-305 ул.Полевая д.41 | 10 | 0.469 | 0.521 | -0.052
5 | ПС-110/10кВ -Новоусманская КЛ-10-5 и КЛ-10-24 | ТП-ВУ332,ул.Раздольная | 10 | 1.65 | 1.65 | 0
6 | ПС-35 кВ Хохол-1 | ТП-ВХ 35-6/1 | 6 | 0.526 | 0.503 | 0.023
7 | ПС-110 кВ Рамонь-2 | ПКУ ТП-ВР-516 с.Айдарово | 10 | 0.188 | 0.186 | 0.002
8 | ПС-35 кВ "Алёна" | ТП-ВР-841 Староживотинное | 10 | 0.4 | 0.36 | 0.04
9 | ПС-Поворино- Тяговая, ВЛ-6-4 - | ТП-П-Т-4-34 | 6 | 0.11 | 0.11 | 0
10 | ПС 110кВ "Поворино-Т" | ( ТП №1, №2, №3, №4) | 6 | 0.58 | 0.29 | 0.29
11 | ПС-35 ф.18-РП-41….ТП-875 АО "Воронежская горэлектросеть" | ТП-Г1826 ул.Туполева 27 | 6 | 0.569 | 0.766 | -0.197
12 | ПС ТЭЦ-2,ф.8 РП-22,ТП-537(1сш) АО "Воронежская горэлектросеть" | ТП-Г1911, Хользунова д.99 | 6 | 0.739 | 0.71 | 0.029
13 | ПС-9 ф.5, РП-34, ТП-1263 АО "Воронежская горэлектросеть" | ТП-1207 , Лесная поляна д.3 | 6 | 0.4 | 0.4 | 0
14 | ПС-110кВ "ЗАК" | ТП- ЗАК-20-46, Суворова, д.122 | 10 | 2.3 | 2.3 | 0
15 | ПС 3 №-ТП 1026 АО "Воронежская горэлектросеть" | ТП-Г1955 Артамонова, 4 | 6 | 0.781 | 0.7 | 0.081
16 | КТП-1443 ЗАО"Бенефит Плаза" от ПС-30,РП-61,ТКП-1442 | ТП-1442 ул.Вл.Невского, 29/1 | 10 | 0.56 | 0.56 | 0
17 | ПС 110/10/10кВ "Подгорное-2" РП-10 "Северная корона" КЛ10-17 и КЛ-10-14 | ТП-14-17 ул.Вл.Невского, 38 | 10 | 0.72 | 0.71 | 0.01
18 | ПС-№20, РП-63,ТП-10/0,4кВ №1344 АО "ВГЭС" | ТП- Г1536 ул.Вл.Невского, 48Д | 10 | 0.53 | 0.5303 | -0.0003
19 | ПС-110 №16 , ООО "РЭК" | ТП- Г- 1360 ул.121 Стрелковой дивизии д.9 | 6 | 0.341 | 0.341 | 0