## Лист1
Ведомость почасовых нагрузок | [15 empty] | Ведомость почасовых нагрузок
за день контрольного замера 16.06.2021г | [15 empty] | за день контрольного замера 16.06.2021г
Предприятие ООО "ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ-ВОРОНЕЖ" | [15 empty] | Предприятие ООО "ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ-ВОРОНЕЖ"
Подстанция ПС- 110/6 кВ "Коминтерновская" | [15 empty] | Подстанция ПС-35/6 кВ "Электроприбор"
[27 empty] | Итого по ПС-110 и ПС-35 |  |  | Всего по всем сетям
часы | Трансформатор №1 |  |  |  |  | Трансформатор №2 |  |  |  |  | Трансформатор №3 |  |  |  |  | часы | Трансформатор №1 |  |  |  |  | Трансформатор №2 |  |  |  |  | Поступление |  | полезный отпуск МВт | Поступление | полезный отпуск
| U, кВ | Положе-ние РПН | I, А | Р,МВт | Q,Мвар | U, кВ | Положе-ние РПН | I, А | Р,МВт | Q,Мвар | U, кВ | Положе-ние РПН | I, А | Р,МВт | Q,Мвар |  | U, кВ | Положе-ние РПН | I, А | Р,МВт | Q,Мвар | U, кВ | Положе-ние РПН | I, А | Р,МВт | Q,Мвар | Р,МВт | Q,Мвар |  | МВт | МВт
0 | 6.32 | 7 | 440 | 4.4352 | 0.768 | 6.34 | 4 | 630 | 6.364 | 2.1552 | 6.5 | 4 | 450 | 2.9988 | 2.58 | 0 | 6.5 | 8 | 180 | 2.034 | 0.7656 | 6.32 | 9 | 204.9669 | 2.037 | 0.9804 | 17.869 | 7.2492 | 8.1396 | 21.0224 | 20.3917
1 | 6.3 | 7 | 400 | 4.0176 | 0.7392 | 6.3 | 4 | 580 | 6.0816 | 2.1984 | 6.35 | 4 | 500 | 2.236 | 1.595 | 1 | 6.51 | 8 | 170 | 1.83 | 0.76 | 6.32 | 9 | 188.4452 | 1.9118 | 0.9912 | 16.077 | 6.2838 | 16.0683 | 18.9141 | 18.3466
2 | 6.3 | 7 | 350 | 3.7488 | 0.7824 | 6.3 | 4 | 580 | 5.9296 | 2.2464 | 6.6 | 4 | 0 | 0.1476 | 0.149 | 2 | 6.52 | 8 | 160 | 1.7328 | 0.75 | 6.32 | 9 | 178.7265 | 1.8914 | 0.99 | 13.4502 | 4.9178 | 13.4419 | 15.8237 | 15.349
3 | 6.3 | 7 | 320 | 3.5328 | 0.768 | 6.4 | 4 | 560 | 5.695 | 2.2368 | 6.8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6.54 | 8 | 145 | 1.6476 | 0.7342 | 6.32 | 9 | 172.9925 | 1.9366 | 0.9996 | 12.812 | 4.7386 | 12.8041 | 15.0729 | 14.6207
4 | 6.3 | 7 | 320 | 3.3236 | 0.72 | 6.4 | 4 | 540 | 5.4328 | 2.0957 | 6.6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6.52 | 8 | 140 | 1.5708 | 0.684 | 6.32 | 9 | 169.5909 | 1.8572 | 0.9948 | 12.1843 | 4.4945 | 12.1802 | 14.3345 | 13.9045
5 | 6.3 | 7 | 320 | 3.1632 | 0.6672 | 6.3 | 4 | 540 | 5.6074 | 2.0884 | 6.6 | 4 | 200 | 1.299 | 1.1568 | 5 | 6.5 | 8 | 155 | 1.6632 | 0.6744 | 6.32 | 9 | 168.9106 | 1.8309 | 0.972 | 13.5637 | 5.5588 | 13.5365 | 15.9572 | 15.4785
6 | 6.3 | 7 | 280 | 3.3552 | 0.7584 | 6.3 | 4 | 570 | 6.1196 | 2.07 | 6.5 | 4 | 300 | 2.954 | 2.0884 | 6 | 6.47 | 8 | 170 | 1.8336 | 0.676 | 6.32 | 9 | 186.5986 | 2.1119 | 0.9912 | 16.3743 | 6.584 | 16.3646 | 19.2639 | 18.686
7 | 6.3 | 7 | 330 | 3.7844 | 0.7968 | 6.3 | 5 | 630 | 7.007 | 2.0012 | 6.4 | 4 | 500 | 1.023 | 0.668 | 7 | 6.43 | 8 | 190 | 2.0652 | 0.686 | 6.28 | 9 | 221.8236 | 2.3777 | 1.0332 | 16.2573 | 5.1852 | 16.2495 | 19.1262 | 18.5524
8 | 6.35 | 8 | 405 | 4.37 | 1.1088 | 6.36 | 5 | 770 | 8.294 | 2.5156 | 6.4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6.35 | 8 | 210 | 2.3292 | 0.674 | 6.23 | 9 | 260.5359 | 2.6926 | 1.0404 | 17.6858 | 5.3388 | 17.6809 | 20.8068 | 20.1826
9 | 6.36 | 9 | 446 | 5.088 | 1.3728 | 6.3 | 6 | 832 | 9.1996 | 2.5596 | 6.4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6.3 | 8 | 230 | 2.502 | 0.7 | 6.19 | 9 | 288.2569 | 2.8785 | 1.0236 | 19.668 | 5.656 | 19.6562 | 23.1389 | 22.4447
10 | 6.3 | 9 | 505 | 5.3954 | 1.3968 | 6.26 | 6 | 916 | 9.927 | 3.0632 | 6.3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6.26 | 8 | 240 | 2.598 | 0.7 | 6.18 | 9 | 313.6301 | 2.8872 | 0.984 | 20.8076 | 6.144 | 20.7968 | 24.4795 | 23.7451
11 | 6.28 | 9 | 530 | 5.691 | 1.6224 | 6.39 | 5 | 950 | 10.1512 | 3.0872 | 6.3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6.29 | 8 | 250 | 2.6892 | 0.723 | 6.18 | 9 | 314.8625 | 2.9713 | 0.9948 | 21.5027 | 6.4274 | 21.4871 | 25.2973 | 24.5384
12 | 6.33 | 9 | 525 | 5.4548 | 1.3056 | 6.43 | 5 | 944 | 10.0076 | 2.675 | 6.4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6.3 | 8 | 240 | 2.6004 | 0.7094 | 6.18 | 9 | 319.3549 | 2.904 | 0.9588 | 20.9668 | 5.6488 | 20.9511 | 24.6668 | 23.9268
13 | 6.31 | 9 | 495 | 5.409 | 1.4256 | 6.26 | 5 | 960 | 10.2416 | 2.8328 | 6.3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6.26 | 8 | 240 | 2.5572 | 0.701 | 6.18 | 9 | 323.0124 | 2.9198 | 1.0116 | 21.1276 | 5.971 | 21.1204 | 24.8561 | 24.1104
14 | 6.29 | 9 | 520 | 5.481 | 1.3296 | 6.37 | 5 | 1000 | 10.3272 | 3.1024 | 6.3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6.3 | 8 | 235 | 2.5296 | 0.685 | 6.18 | 9 | 313.3916 | 2.9652 | 1.014 | 21.303 | 6.131 | 21.2947 | 25.0624 | 24.3105
15 | 6.33 | 9 | 471 | 5.1448 | 1.0416 | 6.4 | 5 | 950 | 9.8204 | 2.845 | 6.4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6.31 | 8 | 235 | 2.5236 | 0.6736 | 6.18 | 9 | 310.887 | 2.8247 | 0.99 | 20.3134 | 5.5502 | 20.3087 | 23.8982 | 23.1812
16 | 6.39 | 8 | 480 | 5.1736 | 1.063 | 6.32 | 5 | 900 | 9.6327 | 2.5304 | 6.4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6.33 | 8 | 230 | 2.538 | 0.6809 | 6.19 | 9 | 319.0771 | 2.7408 | 0.954 | 20.0851 | 5.2283 | 20.0789 | 23.6295 | 22.9206
17 | 6.41 | 8 | 473 | 5.2216 | 0.935 | 6.34 | 5 | 870 | 9.4554 | 2.5256 | 6.4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 6.37 | 8 | 230 | 2.5488 | 0.692 | 6.2 | 9 | 305.8421 | 2.7148 | 0.9408 | 19.9406 | 5.0934 | 19.9367 | 23.4595 | 22.7557
18 | 6.31 | 8 | 450 | 5.2032 | 0.903 | 6.34 | 5 | 845 | 8.9183 | 2.4636 | 6.4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.36 | 8 | 230 | 2.544 | 0.699 | 6.24 | 9 | 299.5112 | 2.6181 | 0.9312 | 19.2836 | 4.9968 | 19.2776 | 22.6865 | 22.0059
19 | 6.34 | 8 | 480 | 5.3434 | 0.95 | 6.38 | 5 | 820 | 8.367 | 2.3912 | 6.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 6.37 | 8 | 230 | 2.586 | 0.714 | 6.26 | 9 | 283.3656 | 2.5776 | 0.966 | 18.874 | 5.0212 | 18.8712 | 22.2047 | 21.5386
20 | 6.35 | 8 | 490 | 5.4864 | 1 | 6.4 | 5 | 770 | 8.4678 | 2.419 | 6.2 | 4 | 0 | 0 | 0.0036 | 20 | 6.39 | 8 | 230 | 2.598 | 0.708 | 6.28 | 9 | 291.2657 | 2.6875 | 0.9696 | 19.2397 | 5.1002 | 19.235 | 22.635 | 21.9559
21 | 6.34 | 8 | 510 | 5.7744 | 1.004 | 6.39 | 5 | 815 | 8.7116 | 2.406 | 6.3 | 4 | 300 | 2.7198 | 2.135 | 21 | 6.36 | 8 | 250 | 2.7396 | 0.727 | 6.29 | 9 | 297.0132 | 2.7046 | 0.9096 | 22.65 | 7.1816 | 22.6397 | 26.647 | 25.8476
22 | 6.33 | 8 | 540 | 5.1792 | 1.014 | 6.38 | 5 | 795 | 7.9378 | 2.3436 | 6.5 | 4 | 400 | 2.153 | 1.459 | 22 | 6.39 | 8 | 240 | 2.6196 | 0.725 | 6.3 | 9 | 274.0983 | 2.5066 | 0.91867 | 20.3962 | 6.4603 | 20.3882 | 23.9955 | 23.2757
23 | 6.38 | 8 | 420 | 4.3744 | 0.975 | 6.43 | 5 | 695 | 6.925 | 2.12 | 6.2 | 4 | 300 | 0.836 | 0.823 | 23 | 6.41 | 8 | 210 | 2.3016 | 0.722 | 6.32 | 9 | 244.0749 | 2.2258 | 0.9204 | 16.6628 | 5.5604 | 16.658 | 19.6033 | 19.0152
итого |  |  |  | 113.151 | 24.4472 |  |  |  | 194.6211 | 58.9723 |  |  |  | 16.3672 | 12.6578 | итого |  |  |  | 55.182 | 16.9641 |  |  |  | 59.7735 | 23.4799 | 439.0948 | 23.4799 | 429.1656 | 516.5821 | 501.0846