## Лист1
Мероприятия по снижению потерь электрической энергии в электрических сетях 2020 год
Наименование | Планируемое сокращение потерь электрической энергии на ВН, тыс. кВтч | Планируемое сокращение потерь электрической энергии на СН1, тыс. кВтч | Планируемое сокращение потерь электрической энергии на СН2, тыс. кВтч | Планируемое сокращение потерь электрической энергии на НН, тыс. кВтч | Планируемое сокращение потерь электрической энергии Всего, тыс. кВтч | Фактическое сокращение потерь электрической энергии на ВН, тыс. кВтч | Фактическое сокращение потерь электрической энергии на СН1, тыс. кВтч | Фактическое сокращение потерь электрической энергии на СН2, тыс. кВтч | Фактическое сокращение потерь электрической энергии на НН, тыс. кВтч | Фактическое сокращение потерь электрической энергии Всего, тыс. кВтч
1. Организационные мероприятия | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 240 | 0 | 115 | 30 | 385
1.1. Оптимизация распределения нагрузки между подстанциями основной электрической сети за счет переключений в ее схеме |  |  | 15 |  | 15 |  |  | 35 |  | 35
1.2 Отключение в режимах малых нагрузок трансформаторов на подстанциях с двумя и более трансформаторами |  |  | 10 |  | 10 | 240 |  | 30 |  | 270
1.3. Снижение несимметрии (неравномерности) загрузки фаз |  |  |  |  | 0 |  |  | 50 | 25 | 75
1.4. Снижение расхода электрической энергии на собственные нужды подстанций |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 5
2. Технические мероприятия | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150
2.1. Замена недогруженных силовых трансформаторов (в том числе их перемещение на другие подстанции) |  |  | 50 |  | 50 |  |  | 150 |  | 150
3. Мероприятия по совершенствованию систем коммерческого и технического учета электрической энергии | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 60 | 69 | 131
3.1. Замена приборов учета электрической энергии на приборы с повышенными классами точности |  |  | 2 | 2 | 4 |  |  | 10 | 30 | 40
3.2. Замена трансформаторов тока на трансформаторы с повышенными классами точности и номинальными параметрами, соответствующими фактическим нагрузкам |  |  | 2 | 2 | 4 |  |  | 50 | 10 | 60
3.3. Установка дополнительных приборов учета электрической энергии (в том числе на радиальных линиях электропередачи, отходящих от подстанций) |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 9
3.4. Установка дополнительных трансформаторов тока |  |  |  |  | 0 | 2 |  |  |  | 2
3.5. Перенос приборов учета электрической энергии на границы балансовой принадлежности |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 20 | 20
4. Мероприятия по снижению коммерческих потерь электрической энергии | 5 | 0 | 5 | 5 | 15 | 5 | 1.5 | 15 | 37 | 58.5
4.1. Выявление неучтенной электрической энергии в результате проведения рейдов |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 17 | 17
4.2. Составление и анализ небалансов электрической энергии по подстанциям | 5 |  | 5 | 5 | 15 | 5 | 1.5 | 15 | 20 | 41.5
Итого | 5 | 0 | 84 | 9 | 98 | 247 | 1.5 | 340 | 136 | 724.5