## 1 кв.
О наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей мощности на 31.03.2021 г
№ п/п | Источник питания | Максимально разрешенная мощность по точке поставки, МВт |  | Максимально разрешенная мощность потребителей, МВт |  | объем свободной для технологического присоединения потребителей мощности, МВт
|  | Уровень напряжения, 6кВ | Уровень напряжения, 10кВ | 6--10 кВ | 0,4кВ
1 | ТП-В6-207-311, ул.МОПРа, д. 19 | 0.6 |  |  | 0.6 | 0
2 | РП-10кВ №3-27, ул.Костомарова |  | 5 | 5 |  | 0
3 | ТП-В30-4-37 , ул. Антонова-Овсеенко |  | 0.55 |  | 0.417 | 0.133
4 | ТП-ВУ-305 с.Новая Усмань, ул.Полевая д.41 |  | 0.469 |  | 0.521 | -0.052
5 | ТП-ВУ332,ул.Раздольная |  | 1.65 |  | 1.42 | 0.23
6 | ТП-ВХ 35-6/1 р.п. Хохольский | 0.526 |  |  | 0.303 | 0.223
7 | ПКУ ТП-ВР-516 с.Айдарово |  | 0.188 |  | 0.095 | 0.093
8 | ТП-ВР-841 с. Староживотинное |  | 0.4 |  | 0.16 | 0.24
9 | ТП-П-Т-4-34 г. Поворино, ул.Советская | 0.11 |  |  | 0.11 | 0
10 | ТП №1, №2, №3, №4 г. Поворино, Водозабор | 0.58 |  |  | 0.29 | 0.29
11 | ТП-Г1826 ул.Туполева 27 | 0.569 |  |  | 0.766 | -0.197
12 | ТП-Г1911, Хользунова д.99 | 0.739 |  |  | 0.71 | 0.029
13 | ТП-1207 , Лесная поляна д.3 | 0.4 |  |  | 0.4001 | -0.0001
14 | ТП- ЗАК-20-46, Суворова, д.122 |  | 2.3 |  | 2.3 | 0
15 | ТП-Г1955 Артамонова, 4 | 0.781 |  |  | 0.7 | 0.081
16 | ТП-1442 ул.Вл.Невского, 29/1 |  | 0.56 |  | 0.56 | 0
17 | ТП-14-17 ул.Вл.Невского, 38 |  | 0.72 |  | 0.71 | 0.01
18 | ТП- Г1536 ул.Вл.Невского, 48Д |  | 0.53 |  | 0.503 | 0.027
19 | ТП- Г- 1360 ул.121 Стрелковой дивизии д.9 | 0.341 |  |  | 0.341 | 0

## 2 кв.
О наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей мощности на 30.06.2021 г
№ п/п | Источник питания | Максимально разрешенная мощность по точке поставки, МВт |  | Максимально разрешенная мощность потребителей, МВт |  | объем свободной для технологического присоединения потребителей мощности, МВт
|  | Уровень напряжения, 6кВ | Уровень напряжения, 10кВ | 6--10 кВ | 0,4кВ
1 | ТП-В6-207-311, ул.МОПРа, д. 19 | 0.6 |  |  | 0.6 | 0
2 | РП-10кВ №3-27, ул.Костомарова |  | 5 | 5 |  | 0
3 | ТП-В30-4-37 , ул. Антонова-Овсеенко |  | 0.55 |  | 0.55 | 0
4 | ТП-ВУ-305 с.Новая Усмань, ул.Полевая д.41 |  | 0.469 |  | 0.57 | -0.101
5 | ТП-ВУ332,ул.Раздольная |  | 1.65 |  | 1.65 | 0
6 | ТП-ВХ 35-6/1 р.п. Хохольский | 0.526 |  |  | 0.503 | 0.023
7 | ПКУ ТП-ВР-516 с.Айдарово |  | 0.188 |  | 0.186 | 0.002
8 | ТП-ВР-841 с. Староживотинное |  | 0.4 |  | 0.36 | 0.04
9 | ТП-П-Т-4-34 г. Поворино, ул.Советская | 0.11 |  |  | 0.11 | 0
10 | ТП №1, №2, №3, №4 г. Поворино, Водозабор | 0.58 |  |  | 0.29 | 0.29
11 | ТП-Г1826 ул.Туполева 27 | 0.569 |  |  | 0.775 | -0.206
12 | ТП-Г1911, Хользунова д.99 | 0.739 |  |  | 0.71 | 0.029
13 | ТП-1207 , Лесная поляна д.3 | 0.4 |  |  | 0.408 | -0.008
14 | ТП- ЗАК-20-46, Суворова, д.122 |  | 2.3 |  | 2.3 | 0
15 | ТП-Г1955 Артамонова, 4 | 0.781 |  |  | 0.7 | 0.081
16 | ТП-1442 ул.Вл.Невского, 29/1 |  | 0.56 |  | 0.56 | 0
17 | ТП-14-17 ул.Вл.Невского, 38 |  | 0.72 |  | 0.71 | 0.01
18 | ТП- Г1536 ул.Вл.Невского, 48Д |  | 0.53 |  | 0.53 | 0
19 | ТП- Г- 1360 ул.121 Стрелковой дивизии д.9 | 0.341 |  |  | 0.341 | 0

## 3 кв.
О наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей мощности на 30.09.2021 г
№ п/п | Источник питания | Максимально разрешенная мощность по точке поставки, МВт |  | Максимально разрешенная мощность потребителей, МВт |  | Объем свободной для технологического присоединения потребителей мощности, МВт
|  | Уровень напряжения, 6кВ | Уровень напряжения, 10кВ | 6--10 кВ | 0,4кВ
1 | ТП-В6-207-311, ул.МОПРа, д. 19 | 0.6 |  |  | 0.6 | 0
2 | РП-10кВ №3-27, ул.Костомарова |  | 5 | 5 |  | 0
3 | ТП-В30-4-37 , ул. Антонова-Овсеенко |  | 0.55 |  | 0.55 | 0
4 | ТП-ВУ-305 с.Новая Усмань, ул.Полевая д.41 |  | 0.469 |  | 0.57 | -0.101
5 | ТП-ВУ332,ул.Раздольная |  | 1.65 |  | 1.65 | 0
6 | ТП-ВХ 35-6/1 р.п. Хохольский | 0.526 |  |  | 0.503 | 0.023
7 | ПКУ ТП-ВР-516 с.Айдарово |  | 0.188 |  | 0.186 | 0.002
8 | ТП-ВР-841 с. Староживотинное |  | 0.4 |  | 0.36 | 0.04
9 | ТП-П-Т-4-34 г. Поворино, ул.Советская | 0.11 |  |  | 0.11 | 0
10 | ТП №1, №2, №3, №4 г. Поворино, Водозабор | 0.58 |  |  | 0.29 | 0.29
11 | ТП-Г1826 ул.Туполева 27 | 0.569 |  |  | 0.775 | -0.206
12 | ТП-Г1911, Хользунова д.99 | 0.739 |  |  | 0.71 | 0.029
13 | ТП-1207 , Лесная поляна д.3 | 0.4 |  |  | 0.408 | -0.008
14 | ТП- ЗАК-20-46, Суворова, д.122 |  | 2.3 |  | 2.3 | 0
15 | ТП-Г1955 Артамонова, 4 | 0.781 |  |  | 0.7 | 0.081
16 | ТП-1442 ул.Вл.Невского, 29/1 |  | 0.56 |  | 0.56 | 0
17 | ТП-14-17 ул.Вл.Невского, 38 |  | 0.72 |  | 0.71 | 0.01
18 | ТП- Г1536 ул.Вл.Невского, 48Д |  | 0.53 |  | 0.53 | 0
19 | ТП- Г- 1360 ул.121 Стрелковой дивизии д.9 | 1.909 |  | 1 | 0.909 | 0
20 | ТП-Л-27-30 ул.Саврасова д.,86 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0

## 4 кв.
О наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей мощности на 31.12.2021 г
№ п/п | Источник питания | Максимально разрешенная мощность по точке поставки, МВт |  | Максимально разрешенная мощность потребителей, МВт |  | Объем свободной для технологического присоединения потребителей мощности, МВт
|  | Уровень напряжения, 6кВ | Уровень напряжения, 10кВ | 6--10 кВ | 0,4кВ
1 | ТП-В6-207-311, ул.МОПРа, д. 19 | 0.6 |  |  | 0.6 | 0
2 | РП-10кВ №3-27, ул.Костомарова |  | 5 | 5 |  | 0
3 | ТП-В30-4-37 , ул. Антонова-Овсеенко |  | 0.55 |  | 0.55 | 0
4 | ТП-ВУ-305 с.Новая Усмань, ул.Полевая д.41 |  | 0.469 |  | 0.57 | -0.101
5 | ТП-ВУ332,ул.Раздольная |  | 1.65 |  | 1.65 | 0
6 | ТП-ВХ 35-6/1 р.п. Хохольский | 0.526 |  |  | 0.503 | 0.023
7 | ПКУ ТП-ВР-516 с.Айдарово |  | 0.188 |  | 0.186 | 0.002
8 | ТП-ВР-841 с. Староживотинное |  | 0.4 |  | 0.36 | 0.04
9 | ТП-П-Т-4-34 г. Поворино, ул.Советская | 0.11 |  |  | 0.11 | 0
10 | ТП №1, №2, №3, №4 г. Поворино, Водозабор | 0.58 |  |  | 0.29 | 0.29
11 | ТП-Г1826 ул.Туполева 27 | 0.569 |  |  | 0.775 | -0.206
12 | ТП-Г1911, Хользунова д.99 | 0.739 |  |  | 0.71 | 0.029
13 | ТП-1207 , Лесная поляна д.3 | 0.4 |  |  | 0.408 | -0.008
14 | ТП- ЗАК-20-46, Суворова, д.122 |  | 2.3 |  | 2.3 | 0
15 | ТП-Г1955 Артамонова, 4 | 0.781 |  |  | 0.7 | 0.081
16 | ТП-1442 ул.Вл.Невского, 29/1 |  | 0.56 |  | 0.56 | 0
17 | ТП-14-17 ул.Вл.Невского, 38 |  | 0.72 |  | 0.71 | 0.01
18 | ТП- Г1536 ул.Вл.Невского, 48Д |  | 0.53 |  | 0.53 | 0
19 | ТП- Г- 1360 ул.121 Стрелковой дивизии д.9 | 1.909 |  | 1 | 0.909 | 0
20 | ТП-Л-27-30 ул.Саврасова д.,86 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0