## Лист1
Ведомость почасовых нагрузок | [17 empty] | Ведомость почасовых нагрузок
за день контрольного замера 15.12.2021г | [17 empty] | за день контрольного замера 15.12.2021г
Предприятие ООО "ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ-ВОРОНЕЖ" | [17 empty] | Предприятие ООО "ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ-ВОРОНЕЖ"
Подстанция ПС- 110/6 кВ "Коминтерновская" | [17 empty] | Подстанция ПС-35/6 кВ "Электроприбор"
[29 empty] | Итого по ПС-110 и ПС-35 |  |  | По сетям 6-10-0,4кВ |  | всего по предприятию
часы | Трансформатор №1 |  |  |  |  | Трансформатор №2 |  |  |  |  | Трансформатор №3 |  |  |  |  | Трансформатор с/н №2 |  | часы | Трансформатор №1 |  |  |  |  | Трансформатор №2 |  |  |  |  | Поступление |  | полезный отпуск МВт | Поступление | полезный отпуск | Поступление | полезный отпуск | потери
| U, кВ | Положе-ние РПН | I, А | Р,МВт | Q,Мвар | U, кВ | Положе-ние РПН | I, А | Р,МВт | Q,Мвар | U, кВ | Положе-ние РПН | I, А | Р,МВт | Q,Мвар | Р,МВт | Q,Мвар |  | U, кВ | Положе-ние РПН | I, А | Р,МВт | Q,Мвар | U, кВ | Положе-ние РПН | I, А | Р,МВт | Q,Мвар | Р,МВт | Q,Мвар |  | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт
0 | 6.32 | 8 | 320 | 3.4343 | 0.89668 | 6.29 | 4 | 616 | 6.672 | 1.592 | 6.24 | 4 | 600 | 2.556 | 2.005 | 0.0192 | 0 | 0 | 6.1 | 8 | 305.7005 | 3.036 | 0.83332 | 6.1 | 8 | 292.0519 | 2.948 | 1.1815 | 19.1077 | 6.7189 | 18.607 | 2.8662 | 20.3917 | 21.9739 | 21.2268 | 0.74711
1 | 6.31 | 8 | 300 | 3.2094 | 0.87646 | 6.49 | 4 | 555 | 6.4179 | 1.541 | 6.49 | 4 | 600 | 2.2068 | 1.554 | 0.0104 | 0 | 1 | 6.1 | 8 | 287.9788 | 2.86 | 0.81415 | 6.1 | 8 | 269.1672 | 2.717 | 1.1779 | 17.8185 | 6.0866 | 17.3761 | 2.6728 | 18.3466 | 20.4913 | 19.7946 | 0.6967
2 | 6.32 | 8 | 290 | 3.081 | 0.87622 | 6.42 | 4 | 590 | 6.2705 | 1.56 | 6.42 | 4 | 500 | 0.7158 | 0.5158 | 0.0108 | 0 | 2 | 6.1 | 8 | 276.9027 | 2.75 | 0.8104 | 6.1 | 8 | 261.539 | 2.64 | 1.1716 | 15.6639 | 4.9178 | 15.4391 | 2.3496 | 15.349 | 18.0135 | 17.401 | 0.61246
3 | 6.35 | 8 | 286 | 3.0254 | 0.87935 | 6.4 | 4 | 568 | 6.242 | 1.662 | 6.4 | 4 | 520 | 2.5596 | 2.09 | 0.0148 | 0 | 3 | 6.1 | 8 | 274.8888 | 2.73 | 0.806 | 6.1 | 8 | 259.5577 | 2.62 | 1.1729 | 17.6347 | 6.8141 | 17.136 | 2.6452 | 14.6207 | 20.2799 | 19.5904 | 0.68952
4 | 6.32 | 8 | 282 | 2.968 | 0.87141 | 6.4 | 4 | 567 | 6.2466 | 1.638 | 6.4 | 4 | 450 | 2.25 | 1.528 | 0.0116 | 0 | 4 | 6.1 | 8 | 273.9826 | 2.721 | 0.802 | 6.1 | 8 | 270.4551 | 2.73 | 1.1718 | 17.3293 | 6.1332 | 16.878 | 2.5994 | 13.9045 | 19.9287 | 19.2512 | 0.67758
5 | 6.32 | 8 | 280 | 2.96 | 0.843 | 6.4 | 4 | 567 | 6.367 | 1.596 | 6.4 | 4 | 300 | 0.4458 | 0.218 | 0.0088 | 0 | 5 | 6.1 | 8 | 280.9303 | 2.79 | 0.802 | 6.1 | 8 | 275.8048 | 2.784 | 1.1642 | 15.508 | 4.5896 | 15.3314 | 2.3262 | 15.4785 | 17.8342 | 17.2278 | 0.60636
6 | 6.31 | 8 | 272 | 2.858 | 0.8288 | 6.48 | 4 | 710 | 7.0774 | 1.546 | 6.48 | 4 | 780 | 0.9072 | 0.83891 | 0.0132 | 0 | 6 | 6.1 | 8 | 311.2386 | 3.091 | 0.827 | 6.1 | 8 | 310.7757 | 3.137 | 1.1897 | 17.3004 | 5.304 | 17.0474 | 2.5951 | 18.686 | 19.8954 | 19.219 | 0.67644
7 | 6.28 | 8 | 325 | 3.3956 | 1.0197 | 6.35 | 4 | 772 | 8.3495 | 2.013 | 6.35 | 4 | 300 | 2.8188 | 2.075 | 0.0136 | 0 | 7 | 6.1 | 8 | 347.0849 | 3.447 | 0.84 | 6.1 | 8 | 347.4308 | 3.507 | 1.241 | 22.0344 | 7.4534 | 21.4734 | 3.3052 | 18.5524 | 25.3396 | 24.4781 | 0.86155
8 | 6.31 | 9 | 375 | 3.9399 | 1.2631 | 6.3 | 5 | 952 | 9.5 | 2.267 | 6.3 | 4 | 130 | 1.4436 | 0.95972 | 0.0068 | 0 | 8 | 6.1 | 8 | 351.0119 | 3.486 | 0.78 | 6.1 | 8 | 374.4763 | 3.78 | 1.3139 | 22.4896 | 6.68 | 22.1281 | 3.3734 | 20.1826 | 25.863 | 24.9837 | 0.87934
9 | 6.27 | 9 | 408 | 4.2585 | 1.2014 | 6.32 | 5 | 920 | 10.7003 | 2.4736 | 6.32 | 4 | 20 | 0.2088 | 0.106 | 0.0136 | 0 | 9 | 6.1 | 8 | 363.2661 | 3.6077 | 0.788 | 6.1 | 8 | 408.5557 | 4.124 | 1.2912 | 23.0829 | 5.8829 | 22.8766 | 3.4624 | 22.4447 | 26.5454 | 25.6428 | 0.90254
10 | 6.26 | 9 | 450 | 4.6527 | 1.3502 | 6.34 | 5 | 970 | 11.244 | 2.84 | 6.34 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0096 | 0 | 10 | 6.1 | 8 | 367.0924 | 3.6457 | 0.827 | 6.1 | 8 | 407.7631 | 4.116 | 1.2744 | 23.8215 | 6.3119 | 23.641 | 3.5732 | 23.7451 | 27.3948 | 26.4633 | 0.93142
11 | 6.36 | 10 | 450 | 4.7018 | 1.2953 | 6.36 | 6 | 985 | 11.2358 | 2.721 | 6.36 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 11 | 6.1 | 8 | 369.6097 | 3.6707 | 0.861 | 6.1 | 8 | 412.7165 | 4.166 | 1.2829 | 23.9384 | 6.1951 | 23.7559 | 3.5908 | 24.5384 | 27.5291 | 26.5931 | 0.93599
12 | 6.39 | 10 | 440 | 4.6827 | 1.205 | 6.38 | 6 | 980 | 11.159 | 2.746 | 6.38 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 12 | 6.1 | 8 | 369.6097 | 3.6707 | 0.848 | 6.1 | 8 | 412.3202 | 4.162 | 1.2778 | 23.8373 | 6.1041 | 23.6587 | 3.5756 | 23.9268 | 27.4128 | 26.4808 | 0.93204
13 | 6.38 | 10 | 455 | 4.8347 | 1.3278 | 6.36 | 6 | 970 | 11.268 | 2.815 | 6.36 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0092 | 0 | 13 | 6.1 | 8 | 369.5392 | 3.67 | 0.844 | 6.1 | 8 | 408.9519 | 4.128 | 1.3043 | 24.0629 | 6.2851 | 23.876 | 3.6094 | 24.1104 | 27.6723 | 26.7315 | 0.94086
14 | 6.36 | 10 | 460 | 4.8963 | 1.2809 | 6.36 | 6 | 971 | 11.275 | 2.822 | 6.36 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0104 | 0 | 14 | 6.1 | 8 | 367.9281 | 3.654 | 0.84 | 6.1 | 8 | 396.2712 | 4 | 1.2761 | 23.9935 | 6.2112 | 23.8084 | 3.599 | 24.3105 | 27.5926 | 26.6544 | 0.93815
15 | 6.36 | 10 | 463 | 4.9 | 1.1131 | 6.37 | 6 | 970 | 11.025 | 2.551 | 6.37 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0104 | 0 | 15 | 6.1 | 8 | 370.0426 | 3.675 | 0.84 | 6.1 | 8 | 403.1069 | 4.069 | 1.2937 | 23.8327 | 5.7974 | 23.6548 | 3.5749 | 23.1812 | 27.4076 | 26.4758 | 0.93186
16 | 6.41 | 10 | 470 | 5.001 | 0.99056 | 6.39 | 6 | 980 | 10.925 | 2.216 | 6.39 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0092 | 0 | 16 | 6.1 | 8 | 390.6845 | 3.88 | 0.886 | 6.1 | 8 | 413.1128 | 4.17 | 1.2892 | 24.1485 | 5.3772 | 23.9634 | 3.6223 | 22.9206 | 27.7708 | 26.8266 | 0.94421
17 | 6.3 | 9 | 485 | 5.0846 | 1.0125 | 6.39 | 5 | 955 | 10.752 | 2.08 | 6.39 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0096 | 0 | 17 | 6.1 | 8 | 413.9443 | 4.111 | 0.932 | 6.1 | 8 | 418.5615 | 4.225 | 1.2738 | 24.3351 | 5.2828 | 24.1559 | 3.6503 | 22.7557 | 27.9854 | 27.0339 | 0.9515
18 | 6.39 | 9 | 460 | 4.8588 | 0.92653 | 6.4 | 5 | 931 | 10.184 | 2.013 | 6.4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 18 | 6.1 | 8 | 421.5969 | 4.187 | 0.936 | 6.1 | 8 | 412.3202 | 4.162 | 1.2696 | 23.5457 | 5.1409 | 23.3757 | 3.5319 | 22.0059 | 27.0776 | 26.1569 | 0.92064
19 | 6.34 | 9 | 450 | 4.6863 | 0.9547 | 6.4 | 5 | 884 | 9.6415 | 2.003 | 6.4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0096 | 0 | 19 | 6.1 | 8 | 427.1349 | 4.242 | 0.957 | 6.1 | 8 | 404.7911 | 4.086 | 1.2032 | 22.8023 | 5.1844 | 22.6431 | 3.4203 | 21.5386 | 26.2226 | 25.3311 | 0.89157
20 | 6.36 | 9 | 436 | 4.6164 | 0.99466 | 6.4 | 5 | 890 | 9.46 | 2.003 | 6.4 | 4 | 0 | 0 | 0.0037055 | 0.0096 | 0 | 20 | 6.1 | 8 | 420.6906 | 4.178 | 0.953 | 6.1 | 8 | 407.2678 | 4.111 | 1.1947 | 22.5105 | 5.208 | 22.3474 | 3.3766 | 21.9559 | 25.8871 | 25.0069 | 0.88016
21 | 6.38 | 9 | 435 | 4.6149 | 1.0941 | 6.26 | 5 | 865 | 8.8709 | 1.96 | 6.26 | 4 | 700 | 2.8404 | 2.515 | 0 | 0 | 21 | 6.1 | 8 | 404.7612 | 4.0198 | 0.928 | 6.1 | 8 | 393.5964 | 3.973 | 1.1653 | 24.8533 | 8.1024 | 24.2783 | 3.728 | 25.8476 | 28.5813 | 27.6095 | 0.97176
22 | 6.38 | 9 | 400 | 4.2 | 1.0974 | 6.32 | 5 | 725 | 8.15 | 1.942 | 6.35 | 4 | 400 | 2.1204 | 1.4748 | 0.0112 | 0 | 22 | 6.1 | 8 | 372.1572 | 3.696 | 0.898 | 6.1 | 8 | 357.6348 | 3.61 | 1.1503 | 22.2006 | 6.8346 | 21.6973 | 3.3301 | 23.2757 | 25.5307 | 24.6627 | 0.86804
23 | 6.4 | 9 | 360 | 3.823 | 0.98888 | 6.33 | 5 | 665 | 7.377 | 1.923 | 6.33 | 4 | 608 | 0.522 | 0.342 | 0.0104 | 0 | 23 | 6.1 | 8 | 333.1894 | 3.309 | 0.874 | 6.1 | 8 | 325.3387 | 3.284 | 1.1309 | 18.5027 | 5.3599 | 18.2972 | 2.7754 | 19.0152 | 21.2781 | 20.5547 | 0.72346
итого |  |  |  | 98.6833 | 25.1877 |  |  |  | 216.4104 | 50.5236 |  |  |  | 21.5952 | 16.2259 | 0.252 | 0 | итого |  |  |  | 84.1276 | 20.5269 |  |  |  | 87.249 | 29.4619 | 514.3545 | 143.9755 | 507.4464 | 77.1532 | 501.0846 | 591.5077 | 571.3964 | 20.1113
Подпись: Гл.инженер ____________________________В.В.Быстрых | [17 empty] | Подпись: Гл.инженер ____________________________В.В.Быстрых | [12 empty] | 6.9081
| Инженер: |  |  |  |  | Н.И.Ручкина | [12 empty] | Инженер: |  |  |  |  | Н.И.Ручкина
Дата : | [17 empty] | Дата :