о техническом состоянии сетей, в том числе о сводных данных об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению за 2021год.

| месяц | Дата отключения | Дата включения | Причина аварии | Мероприятия по устранению | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | --- | --- | --- | --- | Аварийных отключений не было |
| февраль | --- | --- | --- | --- | Аварийных отключений не было |
| март | 17.03.2021г. | 17.03.2021г. | Повреждение кабельной линии сторонними лицами | Восстановление кабельной линии. | Длительность прекращения подачи эл. энергии 0,08 часа |
| апрель | --- | --- | --- | --- | Аварийных отключений не было |
| май | --- | --- | --- | --- | Аварийных отключений не было |
| июнь | ---- | --- | --- | ---- | Аварийных отключений не было |
| июль | ---- | --- | --- | ----- | Аварийных отключений не было |
| август | ---- | ---- | ----- | ----- | Аварийных отключений не было |
| сентябрь | --- | --- | --- | --- | Аварийных отключений не было |
| октябрь |  |  |  |  |  |
| ноябрь | --- | --- | --- | ----- | Аварийных отключений не было |
| декабрь | --- | --- | --- | ----- | Аварийных отключений не было |