## 1 кв.
О наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей мощности на 31.03.2023 г
№ п/п | Источник питания | Максимально разрешенная мощность по точке поставки, МВт |  | Максимально разрешенная мощность потребителей, МВт (выполненные ТП) |  | Объем свободной для технологического присоединения потребителей мощности, МВт
|  | Уровень напряжения, 6кВ | Уровень напряжения, 10кВ | 6-10 кВ | 0,4кВ
1 | ТП-В6-207-311, ул.МОПРа, д. 19 | 0.6 |  |  | 0.6 | 0
2 | РП-10кВ №3-27, ул.Костомарова |  | 5 | 5 |  | 0
3 | ТП-В30-4-37 , ул. Антонова-Овсеенко |  | 0.55 |  | 0.55 | 0
4 | ТП-ВУ-305 с.Новая Усмань, ул.Полевая д.41 |  | 0.469 |  | 0.57 | -0.101
5 | ТП-ВУ-332,ул.Раздольная |  | 1.65 |  | 1.65 | 0
6 | ТП-ВХ 35-6/1 р.п. Хохольский | 0.526 |  |  | 0.503 | 0.023
7 | ПКУ ТП-ВР-516 с.Айдарово |  | 0.188 |  | 0.186 | 0.002
8 | ТП-ВР-841 с. Староживотинное |  | 0.4 |  | 0.36 | 0.04
9 | ТП-П-Т-4-34 г. Поворино, ул.Советская | 0.11 |  |  | 0.11 | 0
10 | ТП №1, №2, №3, №4 г. Поворино, Водозабор | 0.58 |  |  | 0.29 | 0.29
11 | ТП-Г1826 ул.Туполева 27 | 0.569 |  |  | 0.775 | -0.206
12 | ТП-Г1911, Хользунова д.99 | 0.739 |  |  | 0.71 | 0.029
13 | ТП-1207 , Лесная поляна д.3 | 0.4 |  |  | 0.408 | -0.008
14 | ТП- ЗАК-20-46, Суворова, д.122 |  | 2.3 |  | 2.3 | 0
15 | ТП-1442 ул.Вл.Невского, 29/1 |  | 0.56 |  | 0.56 | 0
16 | ТП-14-17 ул.Вл.Невского, 38 |  | 0.72 |  | 0.71 | 0.01
17 | ТП- Г1536 ул.Вл.Невского, 48Д |  | 0.53 |  | 0.53 | 0
18 | ТП- Г- 1360 ул.121 Стрелковой дивизии д.9 | 1.909 |  | 1 | 0.909 | 0
19 | ТП-2025 ул.Остужева 2/1 | 0.55 |  |  | 0.3 | 0
20 | ТП-1725 пр.Патриотов 38 | 0.28 |  |  | 0.08 | 0
21 | ТП-2047 ул.9 Января д.225 | 0.6 |  |  | 0.1 | 0
22 | ТП-2019 ул. Остужева 2Б | 0.63 |  |  | 0.56 | 0
23 | ТП-290а ул. Херсонская 21 | 0.6 |  |  | 0.37 | 0
24 | ТП-1957 ул.Ломоносова д.80 | 1.3 |  |  | 1.05 | 0.25
25 | РТП-3 БЦ "Галеон" ул.Красноармейская 52Д | 3.2 |  | 3.2 |  | 0
26 | РП-10кВ с.Новая Усмань, пл.Малевича |  | 5.5 |  | 2.757 | 2.743

## 2 кв.
О наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей мощности на 30.06.2023 г
№ п/п | Источник питания | Максимально разрешенная мощность по точке поставки, МВт |  | Максимально разрешенная мощность потребителей, МВт (выполненные ТП) |  | Объем свободной для технологического присоединения потребителей мощности, МВт
|  | Уровень напряжения, 6кВ | Уровень напряжения, 10кВ | 6-10 кВ | 0,4кВ
1 | ТП-В6-207-311, ул.МОПРа, д. 19 | 0.6 |  |  | 0.6 | 0
2 | РП-10кВ №3-27, ул.Костомарова |  | 5 | 5 |  | 0
3 | ТП-В30-4-37 , ул. Антонова-Овсеенко |  | 0.55 |  | 0.55 | 0
4 | ТП-ВУ-305 с.Новая Усмань, ул.Полевая д.41 |  | 0.469 |  | 0.57 | -0.101
5 | ТП-ВУ-332,ул.Раздольная |  | 1.65 |  | 1.65 | 0
6 | ТП-ВХ 35-6/1 р.п. Хохольский | 0.526 |  |  | 0.503 | 0.023
7 | ПКУ ТП-ВР-516 с.Айдарово |  | 0.188 |  | 0.186 | 0.002
8 | ТП-ВР-841 с. Староживотинное |  | 0.4 |  | 0.36 | 0.04
9 | ТП-П-Т-4-34 г. Поворино, ул.Советская | 0.11 |  |  | 0.11 | 0
10 | ТП №1, №2, №3, №4 г. Поворино, Водозабор
11 | ТП-Г1826 ул.Туполева 27 | 0.569 |  |  | 0.775 | -0.206
12 | ТП-Г1911, Хользунова д.99 | 0.739 |  |  | 0.71 | 0.029
13 | ТП-1207 , Лесная поляна д.3 | 0.4 |  |  | 0.408 | -0.008
14 | ТП- ЗАК-20-46, Суворова, д.122 |  | 2.3 |  | 2.3 | 0
15 | ТП-1442 ул.Вл.Невского, 29/1 |  | 0.56 |  | 0.56 | 0
16 | ТП-14-17 ул.Вл.Невского, 38 |  | 0.72 |  | 0.71 | 0.01
17 | ТП- Г1536 ул.Вл.Невского, 48Д |  | 0.53 |  | 0.53 | 0
18 | ТП- Г- 1360 ул.121 Стрелковой дивизии д.9 | 1.909 |  |  | 1.475 | 0
19 | ТП-2025 ул.Остужева 2/1 | 0.55 |  |  | 0.345 | 0.205
20 | ТП-1725 пр.Патриотов 38 | 0.28 |  |  | 0.08 | 0
21 | ТП-2047 ул.9 Января д.225 | 0.6 |  |  | 0.1 | 0
22 | ТП-2019 ул. Остужева 2Б | 0.63 |  |  | 0.56 | 0
23 | ТП-290а ул. Херсонская 21 | 0.6 |  |  | 0.37 | 0
24 | ТП-1957 ул.Ломоносова д.80 | 1.3 |  |  | 1.05 | 0.25
25 | РТП-3 БЦ "Галеон" ул.Красноармейская 52Д | 3.2 |  | 3.2 |  | 0
26 | РП-10кВ с.Новая Усмань, пл.Малевича |  | 5.5 |  | 2.757 | 2.743

## 3 кв
О наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей мощности на 30.09.2023 г
№ п/п | Источник питания | Максимально разрешенная мощность по точке поставки, МВт |  | Максимально разрешенная мощность потребителей, МВт (выполненные ТП) |  | Объем свободной для технологического присоединения потребителей мощности, МВт
|  | Уровень напряжения, 6кВ | Уровень напряжения, 10кВ | 6-10 кВ | 0,4кВ
1 | ТП-В6-207-311, ул.МОПРа, д. 19 | 0.6 |  |  | 0.6 | 0
2 | РП-10кВ №3-27 |  | 5 | 5 |  | 0
3 | ТП-В30-4-37 , ул. Антонова-Овсеенко |  | 0.55 |  | 0.55 | 0
4 | ТП-ВУ-305 с.Новая Усмань, ул.Полевая д.41 |  | 0.469 |  | 0.7165 | -0.2475
5 | ТП-ВУ-332,ул.Раздольная |  | 1.65 |  | 1.65 | 0
6 | ТП-ВХ 35-6/1 р.п. Хохольский | 0.526 |  |  | 0.503 | 0.023
7 | ПКУ ТП-ВР-516 с.Айдарово |  | 0.188 |  | 0.186 | 0.002
8 | ТП-ВР-841 с. Староживотинное |  | 0.4 |  | 0.36 | 0.04
9 | ТП-П-Т-4-34 г. Поворино, ул.Советская | 0.11 |  |  | 0.11 | 0
10 | ТП №1, №2, №3, №4 г. Поворино, Водозабор
11 | ТП-Г1826 ул.Туполева 27 | 0.569 |  |  | 0.6134 | -0.0444
12 | ТП-Г1911, Хользунова д.99 | 0.739 |  |  | 0.715 | 0.024
13 | ТП-1207 , Лесная поляна д.3 | 0.4 |  |  | 0.408 | -0.008
14 | ТП- ЗАК-20-46, Суворова, д.122 |  | 2.3 |  | 2.3 | 0
15 | ТП-1442 ул.Вл.Невского, 29/1 |  | 0.56 |  | 0.56 | 0
16 | ТП-14-17 ул.Вл.Невского, 38 |  | 0.72 |  | 0.71 | 0.01
17 | ТП- Г1536 ул.Вл.Невского, 48Д |  | 0.53 |  | 0.53 | 0
18 | ТП- Г- 1360 ул.121 Стрелковой дивизии д.9 | 1.909 |  |  | 1.5074 | 0.4016
19 | ТП-2025 ул.Остужева 2/1 | 0.55 |  |  | 0.36 | 0.19
20 | ТП-1725 пр.Патриотов 38 | 0.28 |  |  | 0.08 | 0.2
21 | ТП-2047 ул.9 Января д.225 | 0.6 |  |  | 0.35 | 0.25
22 | ТП-2019 ул. Остужева 2Б | 0.63 |  |  | 0.563 | 0.067
23 | ТП-290а ул. Херсонская 21 | 0.6 |  |  | 0.44 | 0.16
24 | ТП-1957 ул.Ломоносова д.80 | 1.3 |  |  | 1.05 | 0.25
25 | РТП-3 БЦ "Галеон" ул.Красноармейская 52Д | 3.2 |  | 3.2 |  | 3.2
26 | РП-10кВ с.Новая Усмань, пл.Малевича |  | 5.5 |  | 2.757 | 2.743
27 | ТП-24/1 Острогожская,уч.164 | 2 |  |  | 0.3 | 1.7
28 | КТП-2073 Ростовская,73Д | 0.6 |  |  | 0.64 | -0.04
29 | РП-36-46 Невского 25Д | 4 |  |  | 2.859 | 0

## 4 кв
О наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей мощности на 31.12.2023 г
№ п/п | Источник питания | Максимально разрешенная мощность по точке поставки, МВт |  | Максимально разрешенная мощность потребителей, МВт (выполненные ТП) |  | Объем свободной для технологического присоединения потребителей мощности, МВт
|  | Уровень напряжения, 6кВ | Уровень напряжения, 10кВ | 6-10 кВ | 0,4кВ
1 | ТП-В6-207-311, ул.МОПРа, д. 19 | 0.6 |  |  | 0.6 | 0
2 | РП-10кВ №3-27 |  | 5 | 5 |  | 0
3 | ТП-В30-4-37 , ул. Антонова-Овсеенко |  | 0.55 |  | 0.55 | 0
4 | ТП-ВУ-305 с.Новая Усмань, ул.Полевая д.41 |  | 0.469 |  | 0.7165 | -0.2475
5 | ТП-ВУ-332,ул.Раздольная |  | 1.65 |  | 1.65 | 0
6 | ТП-ВХ 35-6/1 р.п. Хохольский | 0.526 |  |  | 0.503 | 0.023
7 | ПКУ ТП-ВР-516 с.Айдарово |  | 0.188 |  | 0.186 | 0.002
8 | ТП-ВР-841 с. Староживотинное |  | 0.4 |  | 0.36 | 0.04
9 | ТП-П-Т-4-34 г. Поворино, ул.Советская | 0.11 |  |  | 0.11 | 0
10 | ТП №1, №2, №3, №4 г. Поворино, Водозабор
11 | ТП-Г1826 ул.Туполева 27 | 0.569 |  |  | 0.6134 | -0.0444
12 | ТП-Г1911, Хользунова д.99 | 0.739 |  |  | 0.715 | 0.024
13 | ТП-1207 , Лесная поляна д.3 | 0.4 |  |  | 0.408 | -0.008
14 | ТП- ЗАК-20-46, Суворова, д.122 |  | 2.3 |  | 2.35 | -0.05
15 | ТП-1442 ул.Вл.Невского, 29/1 |  | 0.56 |  | 0.56 | 0
16 | ТП-14-17 ул.Вл.Невского, 38 |  | 0.72 |  | 0.71 | 0.01
17 | ТП- Г1536 ул.Вл.Невского, 48Д |  | 0.53 |  | 0.53 | 0
18 | ТП- Г- 1360 ул.121 Стрелковой дивизии д.9 | 1.909 |  |  | 2.017 | -0.108
19 | ТП-2025 ул.Остужева 2/1 | 0.55 |  |  | 0.446 | 0.104
20 | ТП-1725 пр.Патриотов 38 | 0.28 |  |  | 0.08 | 0.2
21 | ТП-2047 ул.9 Января д.225 | 0.6 |  |  | 0.5 | 0.1
22 | ТП-2019 ул. Остужева 2Б | 0.63 |  |  | 0.563 | 0.067
23 | ТП-290а ул. Херсонская 21 | 0.6 |  |  | 0.44 | 0.16
24 | ТП-1957 ул.Ломоносова д.80 | 1.3 |  |  | 1.05 | 0.25
25 | РТП-3 БЦ "Галеон" ул.Красноармейская 52Д | 3.2 |  | 3.2 |  | 3.2
26 | РП-10кВ с.Новая Усмань, пл.Малевича |  | 5.5 |  | 3.057 | 2.443
27 | ТП-24/1 Острогожская,уч.164 | 2 |  |  | 0.59 | 1.41
28 | КТП-2073 Ростовская,73Д | 0.6 |  |  | 0.64 | -0.04
29 | РП-36-46 Невского 25Д | 4 |  |  | 2.859 | 0