о техническом состоянии сетей, в том числе о сводных данных об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению за 2022год.

| месяц | Дата отключения | Дата включения | Причина аварии | Мероприятия по устранению | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | 14ч 58 мин 2022.01.20 | 18ч 40 мин 2022.01.20 | Повреждение кабельной линии потребителей сторонними лицами | --- | Длительность прекращения подачи эл. энергии 3,7 часа |
| февраль | --- | --- | --- | --- | Аварийных отключений не было |
| март | --- | --- | --- | --- | Аварийных отключений не было |
| апрель | 08ч 47 мин 2022.04.27 | 08ч 52 мин 2022.04.27 | Повреждение кабельной линии потребителей сторонними лицами | --- | Длительность прекращения подачи эл. энергии 0,08 часа |
| май | --- | --- | --- | --- | Аварийных отключений не было |
| июнь | 03ч 15 мин 2022.06.14 | 01ч 12 мин 2022.06.16 | Повреждение кабельной линии потребителей сторонними лицами | ---- | Длительность прекращения подачи эл. энергии 45,95 часа |
| июль | ---- | --- | --- | ----- | Аварийных отключений не было |
| август | ---- | ---- | ----- | ----- | Аварийных отключений не было |
| сентябрь | --- | --- | --- | --- | Аварийных отключений не было |
| октябрь | --- | --- | --- | --- | Аварийных отключений не было |
| ноябрь | 13ч 15 мин 2022.11.23 | 15ч 15 мин 2022.11.23 | Повреждение кабельной линии потребителей сторонними лицами | ----- | Длительность прекращения подачи эл. энергии 2 часа |
| декабрь | 19ч 38мин 2022.12.15 | 08ч 18 мин 2022.12.16 | Авария на сетях вышестоящей сетевой организации с полным прекращением электропитания | Оперативный завершение планового ремонт резервной линии | Длительность прекращения подачи эл. энергии 12 ,67 часа |