## 1 кв.
О наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей мощности на 30.06.2024 г
№ п/п | Источник питания | Максимально разрешенная мощность по точке поставки, МВт |  | Максимально разрешенная мощность потребителей, МВт (выполненные ТП) |  | Объем свободной для технологического присоединения потребителей мощности, МВт
|  | Уровень напряжения, 6кВ | Уровень напряжения, 10кВ | 6-10 кВ | 0,4кВ
1 | ТП-В6-207-311, ул.МОПРа, д. 19 | 0.6 |  |  | 0.6 | 0
2 | РП-10кВ №3-27 Подгоренское лесничество |  | 5 | 5 |  | 0
3 | ТП-В30-4-37 , ул. Антонова-Овсеенко,33 |  | 0.55 |  | 0.55 | 0
4 | ТП-ВУ-305 с.Новая Усмань, ул.Полевая д.41 |  | 0.469 |  | 0.74085 | -0.27185
5 | ТП-ВУ-332,ул.Раздольная |  | 1.65 |  | 1.65 | 0
6 | ТП-ВХ 35-6/1 р.п. Хохольский | 0.526 |  |  | 0.503 | 0.023
7 | ПКУ ТП-ВР-516 с.Айдарово |  | 0.188 |  | 0.186 | 0.002
8 | ТП-ВР-841 с. Староживотинное |  | 0.4 |  | 0.36 | 0.04
9 | ТП-П-Т-4-34 г. Поворино, ул.Советская | 0.11 |  |  | 0.11 | 0
| ТП-1207 , Лесная поляна д.3 | 0.4 |  |  | 0.401 | -0.001
| ТП- ЗАК-20-46, Суворова, д.122 |  | 2.3 |  | 2.35 | -0.05
| ТП-1442 ул.Вл.Невского, 29/1 |  | 0.56 |  | 0.56 | 0
| ТП-14-17 ул.Вл.Невского, 38 |  | 3.4 |  | 3.031 | 0.369
| ТП- Г1536 ул.Вл.Невского, 48Д |  | 0.53 |  | 0.53 | 0
| ТП- Г- 1360 ул.121 Стрелковой дивизии д.9 | 1.909 |  |  | 2.042 | -0.133
| ТП-2025 ул.Остужева 2/1 | 0.55 |  |  | 0.446 | 0.104
| ТП-1725 пр.Патриотов 38 | 0.28 |  |  | 0.1 | 0.18
| ТП-2047 ул.9 Января д.225 | 0.6 |  |  | 1.282 | -0.682
| ТП-2019 ул. Остужева 2Б | 0.63 |  |  | 0.563 | 0.067
| ТП-290а ул. Херсонская 21 | 0.6 |  |  | 0.44 | 0.16
| ТП-1957 ул.Ломоносова д.80 | 1.3 |  |  | 1.059 | 0.241
| РП-10кВ с.Новая Усмань, пл.Малевича |  | 5.5 |  | 3.2775 | 2.2225
| ТП-24/1 Острогожская,уч.164 | 2 |  |  | 0.95 | 1.05
| КТП-2073 Ростовская,73Д | 0.6 |  |  | 0.655 | -0.055
| РП-35-46 Невского 25Д | 4 |  |  | 3.9995 | 0.0005
| РП-21-22 Семилукская,48 | 2.83 |  |  | 3.2775 | -0.44754
| ТП-Л-20-30 Саврасова,86 | 0.5 |  |  | 0.56242 | -0.06242
| ТП-1955, Артамонова д.4 | 0.871 |  |  | 0.6097 | 0.2613
| ТП-617, ул.Путиловская , д.19 | 0.39 |  |  | 0.24 | 0.15
| ТП-КЖИ | 2.722 |  |  | 1.7615 | 0.9605
| КТП-Шуберское , мк Молодежный | 3 |  |  | 1.442 | 1.558
| ТП-СУ-2 Новая Усмань, ул.70 лет Победы | 0.08 |  |  | 0.08 | 0
| Отрадное, 50 лет Октября ,д.141 | 0.149 |  |  | 0.149 | 0
| КТП № 155 с.Новая Усмань, Полевая 26 | 0.63 |  |  | 0.519 | 0.111