## Лист1
О наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения на 30.09.2026 г
Центр питания | адрес | Источник питания | Максимально разрешенная мощность по точке поставки, МВт | Максимально разрешенная мощность потребителей, МВт (выполненные ТП) | Объем свободной для технологического присоединения потребителей мощности, МВт
АО "ВГЭС" , РП-22,ТП-537,ТП-33 ,ТП-1168 , КТП-81 | уул. Хользунова,99 Б | ТП-1911 | 0.799 | 0.795 | 0
АО "ВГЭС" РП-13, ТП-874 | ул. 9 Января | ТП-2047 | 0.6 | 1.35 | 0
АО "ВГЭС" РП-26 | Путиловская,19,д.225 | ТП-617 | 0.39 | 0.24 | 0
АО "ВГЭС" РП-39, ТП-1654 | пр.Патриотов, д.38А | ТП-1725 | 0.28 | 0.33 | 0
АО "ВГЭС" РП-42 | ул.Ворошилова 1 | ТП-1754 | 0.8 | 0.8 | 0
АО "ВГЭС" РП-51 | ул.Ворошилова 1А | ТП-1156 | 0.85 | 0.85 | 0
АО "ВГЭС" РП-61 | ул.60 лет ВЛКСМ 6а | ТП-2072 | 1 | 0.15 | 0.76
АО "ВГЭС" РП-63,ТП-1344 | ул. Владимира Невского, 48В | ТП-1536 | 0.53 | 0.53 | 0
АО "ВГЭС" РП-64 | ул.Остужева д.29а | ТП-2036 | 0.65 | 0.548 | 0
АО "ВГЭС" РП-87 | ул. Остужева, д.2Б | ТП-2019 | 0.63 | 0.563 | 0
АО "ВГЭС" РП-87 | ул. Остужева,д.2/1 | ТП-2025 | 0.55 | 0.602 | 0
АО "ВГЭС" РП-9 ТП-1098 | ул.Ростовская,д.67 | ТП-2073 | 0.6 | 0.945 | 0
АО "ВГЭС" ТП-1026 и ТП-1347 | ул. Артамонова д.4Д | ТП-1955 | 0.781 | 0.628 | 0
АО "ВГЭС" ТП-1236 и ТП-1049 | ЖМ. Лесная поляна-3, д.21"А" | ТП-1207 | 0.4 | 0.4 | 0
АО "ВГЭС" ТП-1442 | ул. Владимира Невского, д.29/1 | ТП-1442/2 | 0.56 | 0.56 | 0
АО "ВГЭС" ТП-1958,ТП-98 | ул. Херсонская,д. 21А | ТП-290а | 0.6 | 0.44 | 0
АО "ВГЭС" ТП-560 и КТП-1154, РП-12 | ул. Ломоносова,д.80 | ТП-1957 | 1.3 | 1.163 | 0
АО "ВГЭС" ТП-855 и ТП-1337 | ул.Генерала Лизюкова, 36А | ТП-1484 | 0.5 | 0.5 | 0
АО "ВГЭС"-ТП-875,ТП-1122,ТП-845 , РП-10,ТП-1122 и РП-33,ТП-845 | ул. Туполева, д. 27А | ТП-1826 | 0.569 | 0.5495 | 0
ООО "РСК" РП-11ЭП | ж.м.Олимпийский, 17 | КТП-11 | 2.612 | 1.784 | 0.828
ООО "РСК" ПС-110/10 кВ "ЗАК яч.20 и яч.46 | ул. Суворова, 122 | ТП-ЗАК 20-46 | 2.3 | 1.747 | 0
ООО "РВК" ТП-59 | ул. Саврасова д.86 | ТП Л27-30 | 0.5 | 0.622 | 0
ПАО "Россети Центр" ПС 110 кВ № 32 Никольское ВЛ-10-8 | с. Александровка, Пригородная, д.3б | ТП-330 | 0.145 | 0.14 | 0
ПАО "Россети Центр" ПС-110/10кВ -Новоусманская КЛ-10-5 и КЛ-10-24 | с.Новая Усмань, ул.Раздольная, д.2 | ТП-ВУ-332 | 1.65 | 1.268 | 0
ПАО "Россети Центр" ПС-110кВ №30 Подгорное яч.4 и яч.37 | ул. Антонова-Овсеенко, д.33Б | ТП-В30-4-37 | 0.55 | 0.418 | 0
ПАО "Россети Центр" ПС-110кВ №30 Подгорное яч.№35 и яч №46 | ул. Независимости, 55, 55м,80б | ТП-35-46/1, ТП-35-46/2, ТП-35-46/3 | 4 | 4.029 | 0
ПАО "Россети Центр" ПС-110кВ №30 Подгорное яч 15 и яч.21 | ул. Владимира Невского. д.38 | РП-ТП "Вега" | 3.4 | 3.038 | 0
ПАО "Россети Центр" ПС-35 кВ №23 яч.25 | с.Шуберское, МК Молодежный | ТП-В-25 | 3 | 0.442 | 2.558
ПАО "Россети Центр" ПС-35 Масловская , ВЛ-10-6 отпайка опора 122 | Н.Усмань, ул. 70 лет Победы,28 | ТП-СУ-2 | 0.08 | 0.08 | 0
ПАО "Россети Центр" ПС-35/6кВ Хохол-1 | р.п.Хохольский, ул. Спортивная,26 и 34 | ТП- ВХ-35-6,ТП- ВХ-35-6/1 | 0.526 | 0.293 | 0
ПАО "Россети Центр" ПС-Масловская, ВЛ-10-6, ПС-Новоусманская ВЛ-10-11 | с.Новая усмань ул.Полевая д.41 | ТП-ВУ-305 | 0.469 | 0.709 | 0
ПАО "Россети Центр" ПС-Поворино- Тяговая, яч.11, и яч.12 | г. Поворино, ул. Советская, д.34 | ТП-П-Т-4-34 | 0.11 | 0.11 | 0
ПАО "Россети Центр" ПС-Рамонь-2 ВЛ-10-3 опора 78 | Рамонский район, с.Айдарово, ул. Мазлумова, 12 | ТП -ВР-516 | 0.188 | 0.095 | 0
ПАО "Россети Центр"ПС-110 Новоусманская ВЛ-10-28 отпайка опора 12/2 | с.Н.Усмань пос.Отрадное, ул.50 лет Октября,д.141 | ТП-401 | 0.149 | 0.149 | 0
АО "Россети Центр"ПС-110 Новоусманская ВЛ-10-9 отпайка опора 3/4 | Н.Усмань,ул.Полевая, д. 33 | КТП №155 | 0.63 | 0.519 | 0
ПАО "Россети Центр"ПС-110 №16 Юго-Западная яч.5 и яч.65 , АО "ВГЭС" ТП-1360 | ул.121 Стрелковой дивизии , ул. Летчика Колесниченко д.65а | ТП-КЖИ, ТП-1360 | 3.26 | 4.757 | 0
ПАО "Россети Центр"ПС-110/35/10кВ "Радуга" | с.Новая Усмань, пл.Малевича | РП-16-19 | 5.5 | 3.278 | 2.222
АО "Россети Центр"ПС-110/6кВ №6 КЛ-6-207, КЛ-6-311 | ул. МОПРа, д.19/1 | ТП-207-311 | 0.6 | 0.6 | 0
ПАО "Россети Центр"ПС-110кВ №14 Западная | ул.Семилукская, д.48 | РП-21-22 | 2.83 | 3.05 | 0
ПАО "Россети Центр"ПС-Алена КЛ-10-1 | Рамонский район, с.Староживотинное, ул.Раменская, уч.2 | ТП-ВР- 842 | 0.4 | 0.41 | 0
ПС -110 кВ Студенческая ВЛ-10кВ №20 | д. Новоподклетное, ул.Гангутская | ТП-477,447,445,446 | 0.6 | 0.058 | 0
ПС 35 кВ Новоживотинное, РУ-10кВ яч.6 и яч. 2 и ПС 110 кВ Студенческая, яч.18, | с.Ямное, п.Солнечный | РП-6-1/1,РП-6-2 | 11.27 | 12.582 | 0
ПС-110/35/10кВ "Радуга" ВЛ-10-4 и ВЛ-10-2 | с.Новая Усмань, ул.Солнечная 26 | ТП-4-2 | 0.24 | 0.25 | 0
ПС110кВ ВЗР ЗРУ-6 кВ яч.305 и яч.211 ООО" ЭСК Воронеж" | ул.45 Стрелковой Дивизии д.226 | ТП-158 ЭП | 1.5 | 1.416 | 0
ТП-24 АО "КБХА" | ул.Острогожская,164, Теплоэнергетиков | ТП-24/1, ТП-24/2 | 2 | 1.71 | 0
АО "ВГЭС" ТП-779, ТП-922 | ул. Гаршина, 25 | ТП 2024 |  | 0.6 | 0.12
АО "ВГЭС, РП-103 | ул. Витрука | ТП 2131, ТП 2133 |  | 0.9 | 0.04
ПАО "Россети Центр" ПС 110/10 кВ "Спутник" | ул. Ломоносова, 116/25 | РТП-Городские сады |  | 5.9 | 0
АО "ВГЭС" РП-1174 | ул. Ленинградская 120б | ТП-2108 |  | 0.47 | 0
ПАО "Россети Центр", ПС 110 кВ № 39 Северо-Восточная, линейная ячейка КЛ-6-31 и КЛ-6-45 | РП 6/0,4 кВ поз. 6 жилого комплекса по пер. Здоровья поз. 5 | РТП 6 кВ Здоровья |  | 3.1059 | 0
ПАО "Россети Центр", ПС 110 кВ № 39 Северо-Восточная, линейная ячейка КЛ-6-31 и КЛ-6-45 | ул. Березовая Роща, 4а | ТП 6/0,4 кВ Легенда Парк |  | 1 | 0
ООО "ВЭСК" КЛ-6-11 и КЛ-6-15 от РУ ТП-17 ЗАО ВКЗ | пр-т Труда, 60, 68 | ТП 6/0,4 кВ Солнечный сквер |  | 0.9 | 0
ПАО "Россети Центр", ПС 110 кВ № 45 Калининская, линейная ячейка КЛ-6-15 и КЛ-6-86 | ул. Революции 1905 года, д. 31а | РП 6 кВ Революции 1905г. |  | 2.9287 | 0
ПАО "Россети Центр", опора № 201 ВЛ 10 кВ № 8 и опора № 169 ВЛ 10 кВ № 1 ПС 110 кВ № 32 Никольское | Новоусманский район, с. Александровка | ТП 10/0,4 кВ № 372 |  | 0.9 | 0
ПАО "Россети Центр", опора № 35/2 ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110 кВ Радуга | Новоусманский район, п. Отрадное | ТП 10/0,4 кВ № 1041 |  | 0.375 | 0
ПАО "Россети Центр", опора № 35/2 ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110 кВ Радуга | Новоусманский район, п. Отрадное | ТП 10/0,4 кВ № 1043 |  | 0.445 | 0
ПАО "Россети Центр", опора № 160 ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110 кВ Радуга | Новоусманский район, п. Отрадное | ТП 10/0,4 кВ № 1042 |  | 0.26 | 0
ПАО "Россети Центр", опора № 160 ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110 кВ Радуга | Новоусманский район, п. Отрадное | ТП 10/0,4 кВ № 1044 |  | 0.6 | 0
ПАО "Россети Центр", ПС 110 кВ № 25 Коммунальная, линейная ячейка КЛ-6-22 и КЛ-6-44 | ул. Кривошеина, 13/13т | ТП 6/0,4 кВ ЖК Адмирал |  | 2.4 | 0
АО "ВГЭС" РП-53 | ул. Ржевская, стр. 11/2 | ТП 6/0,4 кВ ЖК Чемпион |  | 1.3 | 0
ПАО "Россети Центр", опора № 32 ВЛ-10-9 ПС 110 кВ Студенческая | Рамонский район, д. Новоподклетное | ТП 10/0,4 кВ № 1, |  | 0.13 | 0
ПАО "Россети Центр", опора № 32 ВЛ-10-9 ПС 110 кВ Студенческая | Рамонский район, д. Новоподклетное | ТП 10/0,4 кВ № 2, |  | 0.13 | 0
ПАО "Россети Центр", опора № 32 ВЛ-10-9 ПС 110 кВ Студенческая | Рамонский район, д. Новоподклетное | ТП 10/0,4 кВ № 3 |  | 0.08 | 0
ПАО "Россети Центр", опора № 57 ВЛ-10-2 ПС 35 кВ Новоживотинное | Рамонский район, д. Медовка | ТП 10/0,4 кВ № 640, |  | 0.083 | 0
ПАО "Россети Центр", опора № 57 ВЛ-10-2 ПС 35 кВ Новоживотинное | Рамонский район, д. Медовка | ТП 10/0,4 кВ № 641, |  | 0.361 | 0
ПАО "Россети Центр", опора № 57 ВЛ-10-2 ПС 35 кВ Новоживотинное | Рамонский район, д. Медовка, ул. Янтарная | ТП 10/0,4 кВ № 641-1, |  | 0.314 | 0
ПАО "Россети Центр", опора № 57 ВЛ-10-2 ПС 35 кВ Новоживотинное | Рамонский район, д. Медовка | ТП 10/0,4 кВ № 642 |  | 0.293 | 0
ПАО "Россети Центр", опора № 135/135 ВЛ-10-5 ПС 35 кВ Новоживотинное | Рамонский район, д. Медовка | ТП 10/0,4 кВ № 761 |  | 0.023 | 0
ПАО "Россети Центр", опора № 57 ВЛ-10-2 ПС 35 кВ Новоживотинное | Рамонский район, д. Медовка | КТП 10/0,4 кВ Медовка |  | 0.149 | 0
ПАО "Россети Центр", опора № 57 ВЛ-10-2 ПС 35 кВ Новоживотинное | Рамонский район, Айдаровское с.п. | ТП 10/0,4 кВ Перекресток |  | 1.3 | 0
Итого |  |  | 60.898 | 80.4451 | 6.528
ПАО "Россети Центр", опора № 4-5 ВЛ-10-5 ПС 35 кВ Новоживотинное | Рамонский район, СНТ "Ветеран" | ТП 10/0,4 кВ СНТ "Ветеран" |  | 0.714 | 0
ПАО "Россети Центр", опора № 144 ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Березовка | Рамонский район, с. Новоживотинное, СНТ "Салют" | ТП 10/0,4 кВ № 1 СНТ "Салют" |  | 0.865 | 0
ПАО "Россети Центр", опора № 144 ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Березовка | Рамонский район, с. Новоживотинное, СНТ "Салют" | ТП 10/0,4 кВ № 2 СНТ "Салют" |  | 0.865 | 0
ПАО "Россети Центр", опора № 23-2 КВЛ-10-1 ПС 35 кВ Чертовицы | Рамонский район, с. Чертовицы, ТСН "ПСК Медик" | ТП 10/0,4 кВ ТСН "ПСК Медик" |  | 0.633 | 0
ПАО "Россети Центр", опора № 1-11 КВЛ-10-2 ПС 35 кВ Чертовицы | Рамонский район, с. Чертовицы, СНТСН "Стройдеталь" | ТП 10/0,4 к В № 1 СНТСН "Стройдеталь" |  | 0.205 | 0
ПАО "Россети Центр", опора № 1-11 КВЛ-10-2 ПС 35 кВ Чертовицы | Рамонский район, с. Чертовицы, СНТСН "Стройдеталь" | ТП 10/0,4 к В № 2 СНТСН "Стройдеталь" |  | 0.205 | 0
ПАО "Россети Центр", опора № 1-11 КВЛ-10-2 ПС 35 кВ Чертовицы | Рамонский район, с. Чертовицы, СНТСН "Стройдеталь" | ТП 10/0,4 к В № 3 СНТСН "Стройдеталь" |  | 0.205 | 0
ПАО "Россети Центр", опора № 1-11 КВЛ-10-2 ПС 35 кВ Чертовицы | Рамонский район, с. Чертовицы, СНТСН "Стройдеталь" | ТП 10/0,4 кВ |  | 0.04 | 0
ПАО "Россети Центр", линейная ячейка КЛ 6 кВ № 6 ПС 110 кВ № 36 Воронежская | г. Воронеж, ТСН СНТ «Русское поле». | КТП № 1 ТСН "СНТ "Русское поле" |  | 0.205 | 0
ПАО "Россети Центр", линейная ячейка КЛ 6 кВ № 6 ПС 110 кВ № 36 Воронежская | г. Воронеж, ТСН СНТ «Русское поле». | КТП № 2 ТСН "СНТ "Русское поле" |  | 0.205 | 0
ПАО "Россети Центр", линейная ячейка КЛ 6 кВ № 6 ПС 110 кВ № 36 Воронежская | г. Воронеж, ТСН СНТ «Русское поле». | КТП № 3 ТСН "СНТ "Русское поле" |  | 0.205 | 0
ПАО "Россети Центр", линейная ячейка КЛ 6 кВ № 6 ПС 110 кВ № 36 Воронежская | г. Воронеж, СНТ «Керамик-2». | ТП 10/0,4 кВ СНТ "Керамик-2" |  | 0.205 | 0
ПАО "Россети Центр", линейная ячейка КЛ 6 кВ № 6 ПС 110 кВ № 36 Воронежская | г. Воронеж, СНТ «Росинка». | ТП 10/0,4 кВ СНСНТ "Росинка" |  | 0.131 | 0
ПАО "Россети Центр", линейная ячейка КЛ 6 кВ № 6 ПС 110 кВ № 36 Воронежская | г. Воронеж, СНТ «Радуга». | ТП № 1 СНТСН "Радуга" |  | 0.131 | 0
ПАО "Россети Центр", линейная ячейка КЛ 6 кВ № 6 ПС 110 кВ № 36 Воронежская | г. Воронеж, СНТ «Радуга». | ТП № 2 СНТСН "Радуга" |  | 0.205 | 0
ПАО "Россети Центр", линейная ячейка КЛ 6 кВ № 6 ПС 110 кВ № 36 Воронежская | г. Воронеж, СНТ «Радуга». | ТП № 3 СНТСН "Радуга" |  | 0.328 | 0
ПАО "Россети Центр", линейная ячейка КЛ 6 кВ № 6 ПС 110 кВ № 36 Воронежская | г. Воронеж, ТСН СНТ «Строитель». | ТП № 1 ТСН СНТ "Строитель" |  | 0.131 | 0
ПАО "Россети Центр", линейная ячейка КЛ 6 кВ № 6 ПС 110 кВ № 36 Воронежская | г. Воронеж, ТСН СНТ «Строитель». | ТП № 2 ТСН СНТ "Строитель" |  | 0.131 | 0
ПАО "Россети Центр", опоры № 5-14 и № 5-30 ВЛ-10-6 ПС 35 кВ № 24 Плотина | г. Воронеж, ТСН «Березовское-2». | ТП № 1 ТСН "Березовское-2" |  | 0.184 | 0
ПАО "Россети Центр", опоры № 5-14 и № 5-30 ВЛ-10-6 ПС 35 кВ № 24 Плотина | г. Воронеж, ТСН «Березовское-2». | ТП № 2 ТСН "Березовское-2" |  | 0.294 | 0